**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач ОГАУЗ «ИСП № 1»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Сидорова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.**

ДОКУМЕНТАЦИЯ о запросе предложений в электронной ФОРМЕ № 1

**НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**На поставку перчаток медицинских** **для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**

**Иркутск, 2015г.**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. РАЗДЕЛ 1 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
2. РАЗДЕЛ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

# РАЗДЕЛ 3 «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА»

# РАЗДЕЛ 4 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

1. РАЗДЕЛ 5 «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ»

**РАЗДЕЛ 1 Документации**

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» , ОГАУЗ «ИСП № 1» (далее – Заказчик) извещением о проведении запроса предложений в электронной форме, размещенным в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) , приглашает юридических и физических лиц (далее –Участники) к участию в запросе предложений в электронной форме, подробная информация о котором содержится в Информационной карте запроса предложений (РАЗДЕЛ 1) настоящей Документации.

 Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках (товаров, работ, услуг) для нуждобластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета от 12.03.2015г. № 3 (далее – Положение о закупках).

 **« ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер пункта документации | Текст пояснений |
| 1 | Заказчик (организатор) | **Наименование заказчика:** областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**Место нахождения заказчика:** 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б.**Почтовый адрес заказчика:**664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б.**Адрес электронной почты заказчика:** stp@irmail.ru**Телефон/факс заказчика:** (3952) 35-95-86 / (3952) 35-95-86**Контактное лицо заказчика:**Экономист по финансовой работе, Одиночкина Елена Анатольевна**Адрес электронной почты:**stpeco@irmail.ru**Контактный телефон:**(3952) 35-84-37**Факс:** (3952) 35-84-37 / (3952) 35-95-86 |
| 2 | Предмет запроса предложений в электронной форме | На право заключения договора на поставку перчаток медицинских для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» |
| 3 | Форма проведения закупки | Запрос предложений в электронной форме. |
| 4 | Предмет договора | Перчатки медицинские |
| 5 | Срок, место поставки товаров ( выполнения работ, оказания услуг) | Отгрузка товара осуществляется с момента заключения договора, по заявке Заказчика, но не позднее 20.12.2015г. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика.Предельный срок поставки каждой партии с момента подачи заявки 4 (четыре) календарных дня. 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б. |
| 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | **1 496 643 (Один миллион четыреста девяноста шесть тысяч шестьсот сорок три) рубля 00 копеек** Обоснование начальной (максимальной) цены договора: РАЗДЕЛ 3 документации «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ») |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Цена Договора должна включать в себя стоимость товара, в том числе НДС (в том случае, если участник размещения заказа является плательщиком НДС), страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, то есть являться конечной.  |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты по договору | Оплата за товар производится Заказчиком по факту поставки товара (партии) в склад Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанной Сторонами товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| 9 | Сведения о возможности применения специальных процедур | не предусмотрены |
| 10 | Сведения о необходимости предоставления обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки | Обеспечиваемые обязательства:- договор не подписан победителем/лицом, с которым заключается договор в сроки и порядке, установленном документацией.Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.Размер обеспечения:1% от начальной (максимальной) цены договора. Сумма обеспечения заявки **14 966 рублей 43 копеек (Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть)** Порядок предоставления обеспечения: в соответствии с регламентом ЭТП ОТС-tenderСлучаи возврата обеспечения: в соответствии с регламентом ЭТП ОТС-tenderПорядок возврата обеспечения: в соответствии с регламентом ЭТП ОТС-tenderСлучаи удержания обеспечения: нарушение участником/лицом, с которым заключается договор обеспечиваемых обязательств, указанных в настоящем пункте информационной карты.Порядок удержания обеспечения: с регламентом ЭТП ОТС-tender ЭТП ОТС-tender |
| 11 | Сведения о необходимости предоставления обеспечения обязательств, связанных с исполнением договора | Не предусмотрены |
| 12 | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются |
| 13 | В запросе предложений могут принять участие | любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
| 14 | Требования к закупаемой продукции, требования к условиям исполнения договора,Требования к описанию участниками поставляемого товара(выполняемых работ, оказываемых услуг) | -Требования к условиям исполнения договора: установлены в РАЗДЕЛЕ 4 Документации «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».-Требования к закупаемой продукции, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, (выполняемых работ, оказываемых услуг): установлены в РАЗДЕЛЕ 2 Документации «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»  |
| 15 | Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям  | Товар должен иметь сертификат качества и соответствия, установленные для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ.Примечание: копии документов, предоставляются (в составе заявки, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие документы не передаются вместе с товаром) |
| 16 | Требования к участникам закупки | **Участник закупки должен соответствовать:*** требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений;
* требованию о не проведении ликвидации участника запроса предложений – юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
* требованию о не приостановлении деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений;
* требованию об отсутствии у участника запроса предложений задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято;
* требованию о не нахождении имущества участника запроса предложений под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период;
* требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
* требованию об отсутствии сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

  |
| 17 | Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям процедуры закупок | Документы, подтверждающие соответствие требованиям:1. - полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
2. - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений (оригинал или надлежащим образом заверенная копия);
3. - в случае если от имени участника запроса предложений действует генеральный директор (директор), то представляется решение или выписка из решения общего собрания акционеров (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) об избрании (назначении) генерального директора (директора), подписанные председателем соответствующего органа;
4. - в случае если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, представляется доверенность с полномочиями на представление интересов участника запроса предложений, в том числе с правом подписания, подачи, отзыва заявки на участие в запросе предложений, а также с правом заявлять предложения о цене договора от имени участника запроса предложений при проведении запроса предложений;
5. - надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участников запроса предложений:
* устав или учредительный договор со всеми внесенными изменениями и дополнениями;
* свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
* свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (для юридических лиц).

Примечание: Документы, выданные на территории иностранного государства должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, переведены на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика |
| 18 | Критерии оценки заявок, Порядок оценки  | *.Оценка предложений производится на основании указанной ниже значимости критериев оценки. Сумма значимостей критериев оценки предложений составляет 100 процентов. Для оценки предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому предложению. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки предложения, установленному в настоящей Документации, умноженных на их значимость:****R = 0,6\*Rc + 0,4\*Rк*** *, где* ***i R*** *- итоговый рейтинг i-му предложения;****iRc*** *- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию "Цена предложения";****iRk*** *- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию "Квалификация участника".* Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. В соответствии с полученным итоговым рейтингом каждому предложению присваивается номер (место) по мере уменьшения итогового рейтинга. предложению участника, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер (место). Победителем процедуры признается участник, который занял первое место по результатам ранжирования.Заявки участников оцениваются: |
| №п/п | Критерии оценки заявок | Значимость критерия % |
| 1 | **Цена Договора.** Чем меньше цена предложения заявленная участником закупочной процедуры, тем выше оценка по критерию. Цена предложения участника не должна превышать начальную (максимальную) цену. предложенная участником цена рассчитывается по формуле:Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:***Rci = Amin / Ai \* 100,*** где:***Rci*** *- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию;*  ***Amin*** *- минимальная заявленная цена предложения участника* ***Аi*** *- предложение i-го участника по указанному критерию*. | **60%** |
| 2 | **Квалификация участника.**Рейтинг, присуждаемый предложению определяется как среднее арифметическое оценок в баллах, присуждаемых этому предложению по каждому показателю.***Rki = (CI 1 + CI 2 + + CI k) / Kn , где******Rk i*** *- рейтинг, присуждаемый i - й предложению по указанному критерию;****CI k*** *- значение в баллах, присуждаемое i - му предложению по k- му показателю,* *где k - количество установленных показателей.* Для оценки предложений по критерию «Квалификация участника», каждому предложению выставляется значение от 0 до 100 баллов, согласно ПОКАЗАТЕЛЯМ. Для получения оценки (значения в баллах) по каждому из показателей для каждого предложения вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, по каждому из показателей.ПОКАЗАТЕЛИ по критерию «Квалификация участника» **.(**Информация в отношении каждого из перечисленных ниже показателей В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должна бытьуказана в предложении участника.):1.СРОК ПОСТАВКИ каждой партии (исполнения)Единица измерения - календарные дни. Предложенный участником СРОК ПОСТАВКИ каждой партии (исполнения) должен составлять НЕ БОЛЕЕ требуемого. Чем меньше предложенный СРОК ПОСТАВКИ (исполнения), тем выше оценка по показателю. Оценка по показателю рассчитывается следующим образом:***Rti = Tmin / Ti х 100****, где:**Rti - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по показателю;**Tmin - минимальный предложенный показатель из всех представленных участниками предложений.**Ti - предложение i-го участника по показателю.****2.***ОПЫТ исполнения обязательств по аналогичным завершенным договорам (контрактам) в г. Иркутск и Иркутской области, сведения о которых опубликованы в единой информационной системе за период с начала 2011г. по настоящее время *(информация должна быть подтверждена в форме №4.* РАЗДЕЛА 5Документации **«**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ»*)* Единица измерения - завершенный договор. Чем больше договоров, тем выше оценка по показателю. В том случае если, участник не имеет завершенных договоров, оценка по показателю составит 0 (ноль) баллов. Оценка по показателю рассчитывается следующим образом:***Rei = Ei / Emax х 100****, где**Rei - рейтинг, присуждаемый i-й предложению по показателю;**Emax - максимальный предложенный показатель, из всех представленных участниками предложений;**Ei - предложение i-го участника по показателю.* | **40%** |
| ИТОГО |  | 100% |
|  |
| 19 | Срок, по истечении которого разъяснения положений извещения, документации не производятся | 1 день до дня окончания срока подачи заявок. |
| 20 | Порядок предоставления разъяснений извещения о закупке, документации о закупке | Разъяснения извещения о закупке, документации о закупке, производятся заказчиком через ЭТП ОТС-tender посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке: участник закупки направляет через ЭТП ОТС-tender, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке.Заказчик в ответ на запрос, поступивший до 23.04. 2015 , в течение одного дня со дня поступления запроса заказчику, направляет ответ на запрос, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Ответ на запрос без указания лица, от которого поступил данный запрос, становится доступным для ознакомления в открытом доступе. |
| 21 | Срок размещения протоколов, сформированных при проведении закупки. | В течение трех дней со дня подписания протоколов |
| 22 | Срок размещения извещения об отказе от проведения закупки: | в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений. |
| 23 | Изменения в извещение о закупке, документацию о закупке | Решение может быть принято в любое время, но не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанной в пункте 30 информационной карты. Изменения вносятся через систему ЭТП ОТС-tender, в порядке, установленном регламентом ЭТП ОТС-tender, лицом уполномоченным действовать от имени заказчика. Изменения размещаются в единой информационной системе в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию. |
| 24 | Запрос о разъяснении положений заявки. Исправление ошибок. | Производится Заказчиком через ЭТП ОТС-tender, посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки в следующем порядке: заказчик направляет через систему ЭТП ОТС-tender, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений заявки.Участник закупки в ответ на запрос, в течение 1 дня со дня поступления запроса участнику закупки, направляет заказчику ответ, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника. Запрос получен участником, когда такой запрос отразился на ЭТП ОТС-tender в личном кабинете участника.Исправление ошибок: При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в соответствующем поле, заполняемом на ЭТП, преимущество имеет цена, указанная в соответствующем поле, заполняемом на ЭТП ОТС-tender; - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится в следующем порядке: итоговая цена – делимое, делитель – количество продукции, частное – стоимость единицы продукции(либо итоговая цена – результат умножения количества продукции на стоимость единицы продукции) Выбрать нужное |
| 25 | ЭТПРегламент ЭТП | Документы ЭТП: комплект документов, регламентирующих общие положения, внутреннюю организацию и порядок проведения электронных процедур на электронной торговой площадке, состоящий из: Регламента работы электронной площадки ЗАО "Внебиржевые рынки" в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг; Соглашения о гарантийном обеспечении на электронной площадке «OTC-TENDER»; Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения ЗАО «Внебиржевые рынки»; Договора об информационно-техническом обеспечении; Подписного листа к Соглашению о гарантийном обеспечении на электронной площадке «OTC – TENDER»;Документы размещены по адресу в сети Интернет [http://www.otc-tender.ru/](http://otc-tender.ru/)Адрес ЭТП в сети Интернет [http://www.otc-tender.ru/](http://otc-tender.ru/)ЭТП - программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять проведение корпоративных закупок в электронной форме с использованием электронной торговой площадки, имеющей адрес в сети «Интернет»: [http://www.otc-tender.ru/](http://otc-tender.ru/)В соответствии с документами ЭТП регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений в функционал ЭТП проводятся в дату и время проведения регламентных работ, установленные Оператором ЭТП.Информация о проведении регламентных работ размещается на официальном сайте Оператора ЭТП: http://www.otc-tender.ru не менее чем за три дня до даты и времени начала регламентных работ.При осуществлении действий через ЭТП, участник закупки несет риски невозможности осуществления каких-либо действий на ЭТП во время проведения регламентных работ на ЭТП.Общество полностью принимает и руководствуется документами ЭТП при проведении настоящего аукциона как частью документации. Выполнение участником закупки требований, установленных документами ЭТП, является обязательным для участника закупки, принимающего участие в настоящем аукционе. |
| 26 | Перечень документов, необходимых для аккредитации | В соответствии с регламентом ЭТП ОТС-tender |
| 27 |  Язык заявки | Русский язык |
| 28 |  Валюта заявки | Российский рубль |
| 29 |  Требования к оформлению документов, входящих в состав заявки | Заявка на участие в запросе предложений подается в виде электронного документа на Адрес <http://www.otc-tender.ru>. Заявка должна содержать (РАЗДЕЛ 5Документации **«**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ»**)**:1. - Заявка о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями настоящей Документации (*Форма №1*);
2. - Анкета участника запроса предложений (*Форма№2*);
3. - Предложение на поставку товара (*Форма №3*);
4. – Сведения об опыте исполнения обязательств(*Форма №4*);
5. - Опись документов (*Форма №5*);

Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (\*.doc), (\*.docx), (\*.xls), (\*.xlsx), (\*.txt), (\*.pdf), (\*.jpg) и т.д.Документы, подписанные электронной подписью (далее - ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации.Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ.Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится.Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок. |
| 30 | Дата и время окончания подачи заявок, Сайт Электронной площадки | Окончание подачи заявок (открытие доступа к заявкам): **«27» апреля 2015 г. в 04:00 (московское время)**Заявки подаются через ЭТП <http://www.otc-tender.ru>, в порядке, установленном регламентом ЭТП |
| 31 | Изменение и отзыв заявок | Изменение и отзыв заявки, осуществляются при помощи программных средств системы ЭТП ОТС-tender, до даты окончания подачи заявок, указанной в пункте 30 информационной карты в порядке, установленном регламентом ЭТП ОТС-tender |
| 32 | Дата и время рассмотрения заявок | **«28» апреля 2015 г. в 11:00 (московское время)** |
| 33 | Дата и время подведения итогов | **«29» апреля 2015 г. в 11:00 (московское время)** |
| 34 | Порядок проведения переторжки | Не предусмотрена |
| 35 | Срок заключения договора  | 13 дней со дня подписания заказчиком протокола о результатах закупки |
| 36 | Срок подписания договора участником и возврата проекта заказчику | 5 дней, со дня получения от заказчика протокола о результатах закупки.  |
| 37 | Изменение объема продукции | Не предусмотрено |

**РАЗДЕЛ 2 Документации.**

**«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»**

**Предмет договора:** поставка перчаток медицинских для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

Качество товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться сертификатом соответствия ГОСТ Р, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.

Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

 Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока годности указанного производителем.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| **1** | **Перчатки Texident mint .** Диагностические неопудренные перчатки из латекса натурального каучука c содержанием экстракта Алоэ Вера, витамина Е, экстракта натуральной мяты, для защиты, питания и увлажнения кожи и облегченного надевания. Текстурированные по всей поверхности, с размером зерна текстуры не менее 1,5мм для быстрого и эффективного отвода излишков жидкости при работе во влажной среде. Длина не менее 240мм. Толщина на ладони не менее 0,18мм и не более 0,21мм, толщина на пальцах не менее 0,20мм и не более 0,24мм. Контрастного цвета, с натуральной отдушкой (без запаха резины). Содержание протеинов по методу Лоури не более 12,9 мкг/г. Удлинение при разрыве до ускоренного старения не менее 700%. Удлинение при разрыве после ускоренного старения не менее 500%. Уровень AQL не менее 1,5 . Полное соответствие ГОСТ Р 52239-2004. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 28000 |
| **2** | **Перчатки Cranberry.**Диагностические неопудренные перчатки из латекса натурального каучука c внутренним безлатексным слоем (указано на упаковке) из полиуретана для предотвращения контакта кожи с протеинами латекса, улучшенного надевания и стойкости к дезинфектантам на спиртовой основе. Текстурированные по всей поверхности. Длина не менее 240мм. Толщина на ладони не менее 0,09мм и не более 0,12мм, толщина на пальцах не менее 0,09мм и не более 0,13мм. Содержание протеинов по методу Лоури не более 20 мкг/г. Удлинение при разрыве до ускоренного старения не менее 700%. Удлинение при разрыве после ускоренного старения не менее 500%. Допустимый уровень качества (AQL) не более 1,5 . Полное соответствие ГОСТ Р 52239-2004. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 20000 |
| **3** | **Перчатки Cranberry.** нитриловые смотровые неопудренные гипоалергенные микро текстурированные для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов. Перчатки оранжевого цвета, содержат покрытие ланолина и витамина Е, аромат мандарина и мяты. Толщина манжеты не менее0,08 мм, толщина ладони не менее 0,10 мм, толщина пальца не менее 0,12 мм. Растяжимость до использования не менее 500%, после использования не менее 400%. Прочность на разрыв до использования не менее 14 мПа, после использования не менее 14 мПа. Удлиненная манжета с валиком. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 34000 |
| **4** | **Перчатки Cranberry.** нитриловые смотровые неопудренные гипоалергенные микро текстурированные для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов. Перчатки контрастного цвета, содержат покрытие ланолина и витамина Е. Толщина манжеты не менее0,08 мм, толщина ладони не менее 0,10 мм, толщина пальца не менее 0,12 мм. Растяжимость до использования не менее 500%, после использования не менее 400%. Прочность на разрыв до использования не менее 14 мПа, после использования не менее 14 мПа. Удлиненная манжета с валиком. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 23000 |
| **5** | **Перчатки Cranberry.** нитриловые смотровые неопудренные гипоалергенные микро текстурированные для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов. Перчатки контрастного цвета. Толщина манжеты не менее0,05 мм, толщина ладони не менее 0,06 мм, толщина пальца не менее 0,08 мм. Растяжимость до использования не менее 500%, после использования не менее 400%. Прочность на разрыв до использования не менее 14 мПа, после использования не менее 14 мПа. Удлиненная манжета с валиком. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 7500 |
| **6** | **Перчатки Mercator Medical** хирургические неопудренные из латекса натурального каучука. Контрастного цвета, хлорированные с обеих сторон (двойная хлоринация). Стерильные, длина не менее 290мм. Толщина на ладони не менее 0,18мм и не более 0,22мм, толщина на пальцах не менее 0,20мм и не более 0,25мм. Полной анатомической формы, с изогнутыми пальцами, текстурированные по всей рабочей поверхности, выраженный скатанный вовнутрь валик. Содержание протеинов по методу Лоури не более 20 мкг/г. Удлинение при разрыве до ускоренного старения не менее 900%. Удлинение при разрыве после ускоренного старения не менее 860%. Допустимый уровень качества (AQL) не более 1,0 . Полное соответствие ГОСТ Р 52238-2004. Размер 6,5;7;7,5;8, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 10000 |
| **7** | **Перчатки Mercator Medical** хирургические неопудренные из латекса натурального каучука c внутренним безлатексным слоем из эластомера полиуретана для предотвращения контакта кожи с протеинами латекса, улучшенного надевания и стойкости к дезинфектантам на спиртовой основе. Стерильные, длина не менее 285мм. Толщина на ладони не менее 0,18мм и не более 0,21мм, толщина на пальцах не менее 0,20мм и не более 0,24мм. Полной анатомической формы, с изогнутыми пальцами, текстурированные по всей рабочей поверхности, выраженный скатанный вовнутрь валик. Содержание протеинов по методу Лоури не более 20 мкг/г. Удлинение при разрыве до ускоренного старения не менее 920%. Удлинение при разрыве после ускоренного старения не менее 820%. Допустимый уровень качества (AQL) не более 1,0 . Полное соответствие ГОСТ Р 52238-2004. Размер 6,5;7;7,5;8, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 10000 |
| **8** | **Перчатки Mercator Medical** хирургические неопудренные из полихлоропренового латекса для общехирургических операций и работы с электроинструментом. Стерильные, длина не менее 300мм. Толщина на ладони не менее 0,16мм и не более 0,18мм, толщина на пальцах не менее 0,18мм и не более 0,21мм. Полной анатомической формы, с изогнутыми пальцами. Текстурированные по всей рабочей поверхности, выраженный скатанный вовнутрь валик. Внутреннее полимерное покрытие с гидрофильными и гидрофобными компонентами. Перчатка зеленого или синего цвета для использования в качестве внутренней перчатки в системе индикации проколов. Удлинение при разрыве до ускоренного старения не менее 920%. Удлинение при разрыве после ускоренного старения не менее 820%. Допустимый уровень AQL не более 1,5. Полное соответствие ГОСТ Р 52238-2004.Размер: 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 100 |

**Место поставки Товаров:** 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б»

**Условия и сроки поставки Товаров:** Отгрузка товара осуществляется с момента заключения договора, по заявке Заказчика, но не позднее 20.12.2015г. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика.

**Предельный срок поставки каждой партии** с момента подачи заявки 4(четыре) календарных дня.

**Комплект поставки:**

а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (оригиналы паспортов, сертификатов, либо надлежащим образом заверенные их копии);

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ;

в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Покупателя).

# РАЗДЕЛ 3 Документации

# «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА»

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**: при установлении начальной (максимальной) цены договора Заказчиком использовался, запросный метод, по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения ценовых предложений разных поставщиков перчаток медицинских.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование товара** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Коммерческое****предложение №1 Цена за ед.измерения (руб.)** | **Коммерческое****предложение №2 Цена за ед.измерения (руб.)** | **Коммерческое****предложение №3 Цена за ед.измерения (руб.)** | **Средняя цена, рублей** | **Цена договора, рублей** |
| 1 | **Перчатки Texident mint .** Перчатки Диагностические неопудренные перчатки из латекса натурального каучука c содержанием экстракта Алоэ Вера, витамина Е, экстракта натуральной мяты, для защиты, питания и увлажнения кожи и облегченного надевания.  | пара | 28000 | 10,35 | 10,66 | 10,50 | 10,50 | 294000,00 |
| 2 | **Перчатки Cranberry.**Диагностические неопудренные перчатки из латекса натурального каучука c внутренним безлатексным слоем (указано на упаковке) из полиуретана для предотвращения контакта кожи с протеинами латекса, улучшенного надевания и стойкости к дезинфектантам на спиртовой основе. Текстурированные по всей поверхности. Длина не менее 240мм. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара  | 20000 | 6,70 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 136000,00 |
| 3 | **Перчатки Cranberry.** нитриловые смотровые неопудренные гипоалергенные микро текстурированные для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов. Перчатки оранжевого цвета, содержат покрытие ланолина и витамина Е, аромат мандарина и мяты. Толщина манжеты не менее0,08 мм, толщина ладони не менее 0,10 мм, толщина пальца не менее 0,12 мм. Удлиненная манжета с валиком. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 34000 | 6,46 | 6,65 | 6,56 | 6,56 | 223040,00 |
| 4 | **Перчатки Cranberry.** нитриловые смотровые неопудренные гипоалергенные микро текстурированные для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов. Перчатки контрастного цвета, содержат покрытие ланолина и витамина Е. Удлиненная манжета с валиком. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 23000 | 7,01 | 7,22 | 7,11 | 7,11 | 163530,00 |
| 5 | **Перчатки Cranberry.** нитриловые смотровые неопудренные гипоалергенные микро текстурированные для терапевтических процедур, проведения осмотров, стоматологии, обеспечивающие надежный захват инструментов. Перчатки контрастного цвета.Удлиненная манжета с валиком. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Размер XS. S. M. L.XL, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 7500 | 5,09 | 5,24 | 5,17 | 5,17 | 38775,00 |
| 6 | **Перчатки Mercator Medical** хирургические неопудренные из латекса натурального каучука. Контрастного цвета, хлорированные с обеих сторон (двойная хлоринация). Стерильные, длина не менее 290мм. Толщина на ладони не менее 0,18мм и не более 0,22мм, толщина на пальцах не менее 0,20мм и не более 0,25мм. Полной анатомической формы, с изогнутыми пальцами, текстурированные по всей рабочей поверхности, выраженный скатанный вовнутрь валик. Размер 6,5;7;7,5;8, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 10000 | 30,48 | 31,39 | 30,39 | 30,75 | 307500,00 |
| 7 | **Перчатки Mercator Medical** хирургические неопудренные из латекса натурального каучука c внутренним безлатексным слоем из эластомера полиуретана для предотвращения контакта кожи с протеинами латекса, улучшенного надевания и стойкости к дезинфектантам на спиртовой основе. Стерильные, длина не менее 285мм. Толщина на ладони не менее 0,18мм и не более 0,21мм, толщина на пальцах не менее 0,20мм и не более 0,24мм. Полной анатомической формы, с изогнутыми пальцами, текстурированные по всей рабочей поверхности, выраженный скатанный вовнутрь валик. Размер 6,5;7;7,5;8, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 10000 | 31,80 | 32,75 | 32,27 | 32,27 | 322700,00 |
| 8 | **Перчатки Mercator Medical** хирургические неопудренные из полихлоропренового латекса для общехирургических операций и работы с электроинструментом. Стерильные, длина не менее 300мм. Толщина на ладони не менее 0,16мм и не более 0,18мм, толщина на пальцах не менее 0,18мм и не более 0,21мм. Полной анатомической формы, с изогнутыми пальцами. Текстурированные по всей рабочей поверхности, выраженный скатанный вовнутрь валик. Внутреннее полимерное покрытие с гидрофильными и гидрофобными компонентами. Перчатка зеленого или синего цвета для использования в качестве внутренней перчатки в системе индикации проколов. Размер: 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5, количество по размерам оговаривается при поставке. | пара | 100 | 109,35 | 112,63 | 110,97 | 110,98 | 11098,00 |
| **Итого начальная (максимальная) цена договора:** | **1 496 643,00** |

# РАЗДЕЛ 4 Документации

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА №\_\_\_\_\_\_

г. Иркутск “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

**областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице главного врача Сидоровой Г.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», на основании результатов определения поставщика путем проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

 1.1. Предметом настоящего Договора является поставка перчаток медицинских (далее – товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б», Заказчик обязуется принять товар и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

**2. Цена Договора**

 2.1. Цена настоящего Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_** **(\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_копеек** и включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (если участник является плательщиком НДС), страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, то есть является конечной.

Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

 2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет средств внебюджетного источника финансирования (фонд ОМС).

 2.3. Настоящим Договором устанавливается следующий порядок оплаты: Оплата за товар производится Заказчиком по факту поставки товара (партии) в склад Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанной Сторонами товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**3. Качество товара и упаковка**

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться сертификатом

 соответствия ГОСТ Р, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.

 3.2.Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

 3.3. Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока годности указанного производителем.

**4. Сроки, порядок поставки и приемка товара**

 4.1. Отгрузка товара осуществляется с момента заключения договора, по заявке Заказчика, но не позднее 20.12.2015г.Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. Cрок поставки каждой партии с момента подачи заявки \_\_\_\_\_(\_\_) календарных дня(-ей).

 4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки товара Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом).

 4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в срок, установленный п.4.1. Договора, и осуществляет погрузо-разгрузочные работы в складе Заказчика.

4.4. При доставке товара по адресу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего порядок приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется акт, который подписывается Сторонами. В акте устанавливаются сроки устранения Поставщиком выявленных недостатков товара.

4.6. По окончании приемки товара Стороны подписывают товарную накладную. Подписание Заказчиком товарной накладной означает проведение проверки, предусмотренной п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме.

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком товарной накладной лежит на Поставщике.

**5. Обязанности Сторон**

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. настоящего Договора.

5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить недостатки в порядке и срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п.4.5. настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять товар в соответствии с п.п.4.4. – 4.6. настоящего Договора .

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.3. настоящего Договора .

 5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

**6.Ответственность Сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку поставки товара, за просрочку уведомления о начале поставки партии товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере **0,1%** от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных п.п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.5.1.1. настоящего Договора.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с п.4.5. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере **0,1%** от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных в соответствии с п.4.5. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.5.1.2. настоящего Договора.

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока, установленного п.2.3. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п.2.3. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.5.2.2 настоящего Договора.

6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату пени, предусмотренной п.п. 6.2.- 6.4. настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

**7. Рассмотрение споров**

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

**8.Действие непреодолимой силы**

8.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

**9. Срок действия Договора**

 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015г., а в части обязательств действует до полного их исполнения Сторонами по настоящему Договору.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

**10. Прочие условия**

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

 10.4. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Положением о закупках .

10.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1).

**11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»****Адрес**: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала Жукова 70 «Б»**Телефон/факс** (3952)35-95-86ИНН 3811031982КПП 381101001БИК 042520001ОГРН 1023801540784Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» Л/сч **80303090224**) Р/сч 40601810500003000002Банк Отделение Иркутск г.Иркутск**Главный врач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.А.Сидорова /**М.П. | **Поставщик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ /****М.П** |

 **Приложение №1**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2015г.

**на поставку перчаток медицинских**

##### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоставляемого товара  | Характеристики поставляемого товара. Страна происхождения | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»****Главный врач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.А.Сидорова /**М.П. | **Поставщик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ /****М.П** |

**РАЗДЕЛ 5 Документации**

**«ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ»**

###### **Форма №1:**

***Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме***

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

Организатору закупки:

*областное государственное автономное учреждение здравоохранения*

*«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»*

|  |
| --- |
| **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** |
| **«На право заключения договора поставки перчаток медицинских»** |
| Уважаемые господа!Изучив извещение № \_\_\_\_\_\_\_ о проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размещенные в единой информационной системе по адресу: <http://zakupki.gov.ru> и в системе ЭТП ОТС-tender, и принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица)*в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность, ФИО),* действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предлагает заключить Договор на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*(предмет договора)* на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора с *областным государственным автономным учреждением здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»*, являющимися неотъемлемыми приложениями к извещению, документации по данному запросу предложений, на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_коп., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_коп.Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)*не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом),в отношении \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)* не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства);\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)* не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)* не внесено в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.104 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.Подача заявки является для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование участника закупки)* принятием (акцептом) всех условий областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в том числе заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на \_\_\_\_\_\_\_\_ лист\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(должность) (подпись) (ФИО)**М.П.* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

###### **Форма №2:**

***Анкета участника закупки***

***Анкета участника запроса предложений***

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:**

*(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц,сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника)***Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя** |  |
| 1. **Регистрационные данные:**

Дата, место и орган регистрации юридического лица, *(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)*Паспортные данные для участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателяДата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (*на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)* |  |
| 1. **Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)**

*(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.))* |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |
| 3.2. Размер уставного капитала |
| 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника закупки. |
| **4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки** *(для иностранных компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется))* |  |
| *Примечание:**Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления копий следующих документов:* * *Информационное письмо об учете в ЕГРПО;*
* *Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве.*
 |
| **5. Место нахождения (место жительства) участника закупки** | Страна |
| Адрес  |
| **6. Почтовый адрес участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| Телефон |
| Факс  |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| *Примечание:**Представляется информация обо всех открытых счетах.**Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.* |
| **8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях** *(о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в соответствии со ст. 105, 106 ГК РФ, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 27.06.2006 г. № 135-ФЗ), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))* |  |
| **9. Сведения о филиалах** |  |
| **10. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки** |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(название документа)* \_\_\_\_ *(количество листов в документе)*;

 n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(название документа)* \_\_\_\_ *(количество листов в документе)*

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) МП (подпись)*

######  **Форма №3:**

***Предложение на поставку товара***

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

***Предложение на поставку перчаток медицинских***

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию по запросу предложений, техническое задание, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации – Участника закупки по учредительным документам)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Ф.И.О. уполномоченного представителя )*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласны выполнить поставку товара в соответствии с требованиями документации по запросу предложений, техническим заданием и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ № п/п*** | ***Наименование и характеристика товара*** | ***Единица измерения*** | ***Количество*** | ***Цена за единицу, рублей*** | ***Сумма, рублей*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  |  |  |  |  |  |

**Итоговая стоимость договора поставки перчаток медицинских составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сумма прописью).**

Цена договора включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (если участник является плательщиком НДС), страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, то есть является конечной.

Предельный срок поставки каждой партии товара \_\_\_\_\_\_\_\_ дня (дней) после получения заявки.

Доставка транспортом поставщика. Транспортные расходы включены в стоимость товара. Возврат отбракованной продукции за счет поставщика \_\_\_\_ (ДА/НЕТ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(должность) МП (подпись)*

###### **Форма №4:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Сведения об опыте исполнения**обязательств по аналогичным завершенным договорам (контрактам) в г. Иркутск и Иркутской области, сведения о которых опубликованы в единой информационной системе за период с начала 2011г. по настоящее время |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать наименование процедуры) |  |  |
|  |  |  |
| **№** | Заказчик - покупатель *(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)* | Предмет договора | Сумма по договору | Кол-во (договор) | *Период исполнения*  |  |  |
| 1 |   |   |   |   |  |  |  |
| 2 |   |   |   |   |  |  |  |
| 3 |   |   |   |   |  |  |  |
| … |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  **Подтверждающие документы, обязательные к предъявлению:**1.- копии договоров(контрактов);2.- реестровые номера контрактов(договоров) , присвоенные при направлении (опубликовании) сведений о таких договорах в единый реестр государственных и муниципальных контрактов в единой информационной системе;3. - копии актов приема-передачи товаров, товарных накладных или других документов, подтверждающих надлежащее исполнение таких договоров;   |  |  |
| ***Достоверность представленных данных гарантирую.*** |   |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(должность ответственного лица Участника) (подпись, расшифровка подписи)*  |   |   |
|  *МП* |  |   |   |
|  |  |   |   |

###### **Форма №5:**

***Опись документов***

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ**

представляемых для участия в запросе предложений в электронной форме «На право заключения договора поставки перчаток медицинских для областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

Настоящим

|  |
| --- |
|  |
| *(наименование организации, ИП)* |

подтверждает, что для участия в запросе предложений на право заключения договора поставки перчаток медицинских с момента подписания по 31.12.15 г. направляются ниже перечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| .. |  |  |
| n. |  |  |
|  |  |  |
|  | Всего к заявке приложено \_\_\_\_\_\_\_\_ | документов на | \_\_\_\_\_ | листах. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Должность)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(расшифровка подписи)* |

 М.П.