**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач ОГАУЗ «ИСП № 1»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Сидорова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.**

ДОКУМЕНТАЦИЯ о запросе предложений в электронной ФОРМЕ № 2

**НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**На поставку установок стоматологических** **для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**

**Иркутск, 2015г.**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. РАЗДЕЛ 1 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
2. РАЗДЕЛ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

# РАЗДЕЛ 3 «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА»

# РАЗДЕЛ 4 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

1. РАЗДЕЛ 5 «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ»

**РАЗДЕЛ 1 Документации**

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» , ОГАУЗ «ИСП № 1» (далее – Заказчик) извещением о проведении запроса предложений в электронной форме, размещенным в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) , приглашает юридических и физических лиц (далее –Участники) к участию в запросе предложений в электронной форме, подробная информация о котором содержится в Информационной карте запроса предложений (РАЗДЕЛ 1) настоящей Документации.

Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках (товаров, работ, услуг) для нуждобластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета от 12.03.2015г. № 3 (далее – Положение о закупках).

**« ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер пункта документации | Текст пояснений | | |
| 1 | Заказчик (организатор) | **Наименование заказчика:**  областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»  **Место нахождения заказчика:**  664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б.  **Почтовый адрес заказчика:**  664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б.  **Адрес электронной почты заказчика:** stp@irmail.ru  **Телефон/факс заказчика:**  (3952) 35-95-86 / (3952) 35-95-86  **Контактное лицо заказчика:**  Экономист по финансовой работе,  Одиночкина Елена Анатольевна  **Адрес электронной почты:**  stpeco@irmail.ru  **Контактный телефон:**  (3952) 35-84-37  **Факс:** (3952) 35-84-37 / (3952) 35-95-86 | | |
| 2 | Предмет запроса предложений в электронной форме | На право заключения договора на поставку установок стоматологических для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» | | |
| 3 | Форма проведения закупки | Запрос предложений в электронной форме. | | |
| 4 | Предмет договора | Установки стоматологические | | |
| 5 | Срок, место поставки товаров | Срок поставки (максимальный): в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Договора.  включая ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования. | | |
| 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | **1 658 867 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 34 копеек** Обоснование начальной (максимальной) цены договора: РАЗДЕЛ 3 документации «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ») | | |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Цена Договора должна включать в себявключать в себя стоимость оборудования, стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на проведение инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора. | | |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты по договору | Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 (сорока) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи оборудования и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. | | |
| 9 | Сведения о возможности применения специальных процедур | не предусмотрены | | |
| 10 | Сведения о необходимости предоставления обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки | Обеспечиваемые обязательства:  - договор не подписан победителем/лицом, с которым заключается договор в сроки и порядке, установленном документацией.  Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.  Размер обеспечения:  1% от начальной (максимальной) цены договора.  Сумма обеспечения заявки **16 588 рублей 67 копеек (Шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь)**  Порядок предоставления обеспечения: в соответствии с регламентом ЭТП ОТС-tender  Случаи возврата обеспечения: в соответствии с регламентом ЭТП ОТС-tender  Порядок возврата обеспечения: в соответствии с регламентом ЭТП ОТС-tender  Случаи удержания обеспечения: нарушение участником/лицом, с которым заключается договор обеспечиваемых обязательств, указанных в настоящем пункте информационной карты.  Порядок удержания обеспечения: с регламентом ЭТП ОТС-tender ЭТП ОТС-tender | | |
| 11 | Сведения о необходимости предоставления обеспечения обязательств, связанных с исполнением договора | Не предусмотрены | | |
| 12 | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются | | |
| 13 | В запросе предложений могут принять участие | любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. | | |
| 14 | Требования к закупаемой продукции, требования к условиям исполнения договора,  Требования к описанию участниками поставляемого товара(выполняемых работ, оказываемых услуг) | -Требования к условиям исполнения договора:установлены в РАЗДЕЛЕ 4 Документации «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». -Требования к закупаемой продукции, требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):  установлены в РАЗДЕЛЕ 2 Документации «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» | | |
| 15 | Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям | Товар должен иметь сертификат качества и соответствия, установленные для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке.  Примечание: копии документов, предоставляются (в составе заявки, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, такие документы не передаются вместе с товаром) | | |
| 16 | Требования к участникам закупки | **Участник закупки должен соответствовать:**   * требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений; * требованию о не проведении ликвидации участника запроса предложений – юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; * требованию о не приостановлении деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений; * требованию об отсутствии у участника запроса предложений задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято; * требованию о не нахождении имущества участника запроса предложений под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период; * требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * требованию об отсутствии сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; | | |
| 17 | Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям процедуры закупок | Документы, подтверждающие соответствие требованиям:   1. - полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 2. - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); 3. - в случае если от имени участника запроса предложений действует генеральный директор (директор), то представляется решение или выписка из решения общего собрания акционеров (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) об избрании (назначении) генерального директора (директора), подписанные председателем соответствующего органа; 4. - в случае если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, представляется доверенность с полномочиями на представление интересов участника запроса предложений, в том числе с правом подписания, подачи, отзыва заявки на участие в запросе предложений, а также с правом заявлять предложения о цене договора от имени участника запроса предложений при проведении запроса предложений; 5. - надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участников запроса предложений:  * устав или учредительный договор со всеми внесенными изменениями и дополнениями; * свидетельство о государственной регистрации юридического лица; * свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (для юридических лиц).   Примечание: Документы, выданные на территории иностранного государства должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, переведены на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика | | |
| 18 | Критерии оценки заявок, Порядок оценки | *.Оценка предложений производится на основании указанной ниже значимости критериев оценки. Сумма значимостей критериев оценки предложений составляет 100 процентов. Для оценки предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому предложению. Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки предложения, установленному в настоящей Документации, умноженных на их значимость:*  ***R = 0,6\*Rc + 0,4\*Rк*** *, где*  ***i R*** *- итоговый рейтинг i-му предложения;*  ***iRc*** *- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию "Цена предложения";*  ***iRk*** *- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по критерию "Квалификация участника".*  Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.  В соответствии с полученным итоговым рейтингом каждому предложению присваивается номер (место) по мере уменьшения итогового рейтинга. предложению участника, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер (место). Победителем процедуры признается участник, который занял первое место по результатам ранжирования.  Заявки участников оцениваются: | | |
| №  п/п | Критерии оценки заявок | Значимость критерия % |
| 1 | **Цена Договора.**  Чем меньше цена предложения заявленная участником закупочной процедуры, тем выше оценка по критерию. Цена предложения участника не должна превышать начальную (максимальную) цену. предложенная участником цена рассчитывается по формуле:  Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:  ***Rci = Amin / Ai \* 100,*** где:  ***Rci*** *- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию;*  ***Amin*** *- минимальная заявленная цена предложения участника*  ***Аi*** *- предложение i-го участника по указанному критерию*. | **60%** |
| 2 | **Квалификация участника.**  Рейтинг, присуждаемый предложению определяется как среднее арифметическое оценок в баллах, присуждаемых этому предложению по каждому показателю.  ***Rki = (CI 1 + CI 2 + + CI k) / Kn , где***  ***Rk i*** *- рейтинг, присуждаемый i - й предложению по указанному критерию;*  ***CI k*** *- значение в баллах, присуждаемое i - му предложению по k- му показателю,*  *где k - количество установленных показателей.*  Для оценки предложений по критерию «Квалификация участника», каждому предложению выставляется значение от 0 до 100 баллов, согласно ПОКАЗАТЕЛЯМ. Для получения оценки (значения в баллах) по каждому из показателей для каждого предложения вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, по каждому из показателей.  ПОКАЗАТЕЛИ по критерию «Квалификация участника» **.(**Информация в отношении каждого из перечисленных ниже показателей В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должна бытьуказана в предложении участника.):  1.СРОК ПОСТАВКИ  Единица измерения - календарные дни. Предложенный участником СРОК ПОСТАВКИ (исполнения) должен составлять НЕ БОЛЕЕ требуемого. Чем меньше предложенный СРОК ПОСТАВКИ (исполнения), тем выше оценка по показателю. Оценка по показателю рассчитывается следующим образом:  ***Rti = Tmin / Ti х 100****, где:*  *Rti - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по показателю;*  *Tmin - минимальный предложенный показатель из всех представленных участниками предложений.*  *Ti - предложение i-го участника по показателю.*  ***2.***ОПЫТ исполнения обязательств по аналогичным завершенным договорам (контрактам), сведения о которых опубликованы в единой информационной системе за период с начала 2011г. по настоящее время *(информация должна быть подтверждена в форме №4.* РАЗДЕЛА 5Документации **«**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ»*)*  Единица измерения - завершенный договор. Чем больше договоров, тем выше оценка по показателю. В том случае если, участник не имеет завершенных договоров, оценка по показателю составит 0 (ноль) баллов. Оценка по показателю рассчитывается следующим образом:  ***Rei = Ei / Emax х 100****, где*  *Rei - рейтинг, присуждаемый i-й предложению по показателю;*  *Emax - максимальный предложенный показатель, из всех представленных участниками предложений;*  *Ei - предложение i-го участника по показателю.* | **40%** |
| ИТОГО |  | 100% |
|  | | |
| 19 | Срок, по истечении которого разъяснения положений извещения, документации не производятся | 1 день до дня окончания срока подачи заявок. | | |
| 20 | Порядок предоставления разъяснений извещения о закупке, документации о закупке | Разъяснения извещения о закупке, документации о закупке, производятся заказчиком через ЭТП ОТС-tender посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки, направившим запрос в следующем порядке:  участник закупки направляет через ЭТП ОТС-tender, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке.  Заказчик в ответ на запрос, поступивший до 23.05.2015 , в течение одного дня со дня поступления запроса заказчику, направляет ответ на запрос, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Ответ на запрос без указания лица, от которого поступил данный запрос, становится доступным для ознакомления в открытом доступе. | | |
| 21 | Срок размещения протоколов, сформированных при проведении закупки. | В течение трех дней со дня подписания протоколов | | |
| 22 | Срок размещения извещения об отказе от проведения закупки: | в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений. | | |
| 23 | Изменения в извещение о закупке, документацию о закупке | Решение может быть принято в любое время, но не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанной в пункте 30 информационной карты. Изменения вносятся через систему ЭТП ОТС-tender, в порядке, установленном регламентом ЭТП ОТС-tender, лицом уполномоченным действовать от имени заказчика. Изменения размещаются в единой информационной системе в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию. | | |
| 24 | Запрос о разъяснении положений заявки. Исправление ошибок. | Производится Заказчиком через ЭТП ОТС-tender, посредством обмена документами между заказчиком и участником закупки в следующем порядке:  заказчик направляет через систему ЭТП ОТС-tender, электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений заявки.  Участник закупки в ответ на запрос, в течение 1 дня со дня поступления запроса участнику закупки, направляет заказчику ответ, заверенный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника. Запрос получен участником, когда такой запрос отразился на ЭТП ОТС-tender в личном кабинете участника.  Исправление ошибок:  При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:  - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;  - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в соответствующем поле, заполняемом на ЭТП, преимущество имеет цена, указанная в соответствующем поле, заполняемом на ЭТП ОТС-tender;  - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится в следующем порядке: итоговая цена – делимое, делитель – количество продукции, частное – стоимость единицы продукции(либо итоговая цена – результат умножения количества продукции на стоимость единицы продукции) Выбрать нужное | | |
| 25 | ЭТП  Регламент ЭТП | Документы ЭТП: комплект документов, регламентирующих общие положения, внутреннюю организацию и порядок проведения электронных процедур на электронной торговой площадке, состоящий из: Регламента работы электронной площадки ЗАО "Внебиржевые рынки" в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг; Соглашения о гарантийном обеспечении на электронной площадке «OTC-TENDER»; Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения ЗАО «Внебиржевые рынки»; Договора об информационно-техническом обеспечении; Подписного листа к Соглашению о гарантийном обеспечении на электронной площадке «OTC – TENDER»;  Документы размещены по адресу в сети Интернет [http://www.otc-tender.ru/](http://otc-tender.ru/)  Адрес ЭТП в сети Интернет [http://www.otc-tender.ru/](http://otc-tender.ru/)  ЭТП - программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять проведение корпоративных закупок в электронной форме с использованием электронной торговой площадки, имеющей адрес в сети «Интернет»: [http://www.otc-tender.ru/](http://otc-tender.ru/)  В соответствии с документами ЭТП регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений в функционал ЭТП проводятся в дату и время проведения регламентных работ, установленные Оператором ЭТП.  Информация о проведении регламентных работ размещается на официальном сайте Оператора ЭТП: http://www.otc-tender.ru не менее чем за три дня до даты и времени начала регламентных работ.  При осуществлении действий через ЭТП, участник закупки несет риски невозможности осуществления каких-либо действий на ЭТП во время проведения регламентных работ на ЭТП.  Общество полностью принимает и руководствуется документами ЭТП при проведении настоящего аукциона как частью документации. Выполнение участником закупки требований, установленных документами ЭТП, является обязательным для участника закупки, принимающего участие в настоящем аукционе. | | |
| 26 | Перечень документов, необходимых для аккредитации | В соответствии с регламентом ЭТП ОТС-tender | | |
| 27 | Язык заявки | Русский язык | | |
| 28 | Валюта заявки | Российский рубль | | |
| 29 | Требования к оформлению документов, входящих в состав заявки | Заявка на участие в запросе предложений подается в виде электронного документа на Адрес <http://www.otc-tender.ru>. Заявка должна содержать  (РАЗДЕЛ 5Документации **«**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ»**)**:   1. - Заявка о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями настоящей Документации (*Форма №1*); 2. - Анкета участника запроса предложений (*Форма№2*); 3. - Предложение на поставку товара (*Форма №3*); 4. – Сведения об опыте исполнения обязательств(*Форма №4*); 5. - Опись документов (*Форма №5*);   Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (\*.doc), (\*.docx), (\*.xls), (\*.xlsx), (\*.txt), (\*.pdf), (\*.jpg) и т.д.  Документы, подписанные электронной подписью (далее - ЭП) участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации.  Наличие ЭП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов.  Файлы формируются по принципу: один файл – один документ.  Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.  Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.  Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится.  Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок. | | |
| 30 | Дата и время окончания подачи заявок, Сайт Электронной площадки | Окончание подачи заявок (открытие доступа к заявкам):  **«25» мая 2015 г. в 07:00 (московское время)**  Заявки подаются через ЭТП <http://www.otc-tender.ru>, в порядке, установленном регламентом ЭТП | | |
| 31 | Изменение и отзыв заявок | Изменение и отзыв заявки, осуществляются при помощи программных средств системы ЭТП ОТС-tender, до даты окончания подачи заявок, указанной в пункте 30 информационной карты в порядке, установленном регламентом ЭТП ОТС-tender | | |
| 32 | Дата и время рассмотрения заявок | **«26» мая 2015 г. в 11:00 (московское время)** | | |
| 33 | Дата и время подведения итогов | **«26» мая 2015 г. в 11:00 (московское время)** | | |
| 34 | Порядок проведения переторжки | Не предусмотрена | | |
| 35 | Срок заключения договора | 13 дней со дня подписания заказчиком протокола о результатах закупки | | |
| 36 | Срок подписания договора участником и возврата проекта заказчику | 5 дней, со дня получения от заказчика протокола о результатах закупки. | | |
| 37 | Изменение объема продукции | Не предусмотрено | | |

**РАЗДЕЛ 2 Документации.**

**«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»**

**Предмет договора:** поставка установок стоматологических для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р. и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке.

Упаковка должна быть способной предотвратить повреждение и (или) порчу оборудования, обеспечить его сохранность во время транспортировки и при погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Срок действия гарантии производителя на оборудование должен составлять **не менее** **12 месяцев с момента поставки.** Срок действия гарантии качества Поставщика па оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара, и исчисляться с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов.

Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Описание требований** | **Требуемые функция или величина параметра** | **Коли-**  **чество, шт.** |
| **I.Общие требования** | | | |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2 | Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | **Санитарно-эпидемиологическое заключение Минздрава России** | Наличие |
| 1.4 | Оборудование европейского производства | Соответствие |
| 1.5 | Наличие сервисного центра у продавца оборудования или договора обслуживания с авторизованным сервисным центром | Соответствие |
| 1.6 | Требования к сроку предоставления гарантий качества:  Не менее 12 месяцев с момента поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию. | Наличие |
| 1.7 | Гарантийное письмо, подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в постгарантийный период. | Наличие |
| 1.8 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.9 | Год выпуска | Не ранее 2014г. |
| 1.10 | Инструктаж медицинского персонала Заказчика на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования | 2 (двух) специалистов |  |
| **II. Комплектация и характеристики стоматологической установки SMILE MINI 02:** | | | **1** |
| **1. Стоматологическое кресло** | | **наличие** |  |
| 1.1 | Бесшовная обивка | наличие |
| 1.2 | Нижняя часть сиденья кресла (ножная часть) защищена чехлом | наличие |
| 1.3 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможность детского приема | наличие |
| 1.4 | Изменение положения подголовник по высоте | не менее, 165 мм |
| 1.5 | Левый подлокотник | наличие |
| 1.6 | Два независимых электромеханических привода | наличие |
| 1.7 | Номинальное напряжение питания кресла | 230В ±10% |
| 1.8 | Номинальное частота | (50-60)Гц ±2% |
| 1.9 | Максимальная потребляемая мощность при 50Гц | Не менее 300ВА |
| 1.10 | Степень защиты от поражения электрическим током | В |
| 1.11 | Тип защиты от поражения электрическим током | I |
| 1.12 | Степень защиты от поражения электрическим током | IР 31 |
| 1.13 | Функция программирования не менее 4-х положений подъема-опускания кресла и спинки кресла + функция возврата в «нулевое» положение | наличие |
| 1.14 | Управление движением кресла ножным «джойстиком» | наличие |  |
| 1.15 | Минимальная высота сиденья кресла | не более, 420 ±20мм |
| 1.16 | Максимальная высота сиденья кресла | не менее, 870 ±20мм |
| 1.17 | Основные габариты | не более: ширина – 520 мм, длина – 1960 мм |
| 1.18 | Масса кресла | не более, 100 кг ±5% |
| 1.19 | Максимальная грузоподъёмность кресла | не мене, 185 кг ±5% |
| 1.20 | Гарантийный срок эксплуатации кресла | не менее, 24 месяцев |
| 1.21 | Срок работоспособности кресла | не мене, 10 лет |
| **2. Стоматологическая установка НАВЕСНАЯ на кресло** | | **наличие** |  |
| 2.1 | Столик врача с нижней подачей на пантографическом плече | наличие |  |
| 2.2 | Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест) | наличие |
| 2.3 | Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом | наличие |
| 2.4 | Шланг пневматический 4-хканальный с системой подсветки, разъём Мидвест | наличие |
| 2.5 | Шланг универсальный для электрического микродвигателя типа СН660 | наличие |
| 2.6 | Два свободных места | наличие |
| 2.7 | Электроника для управления и регулирования инструментов | наличие |
| 2.8 | Микродвигатель электрический с внутренней подачей охлаждения СН660 | наличие |
| 2.9 | Диапазон оборотов микродвигателя электрического | Не менее 60 не более 40000 об/мин |
| 2.10 | Крутящий момент на валу микродвигателя электрического | Не менее 35mNm |
| 2.11 | Переключатель реверса для электрического микродвигателя | наличие |
| 2.12 | Выключатель охлаждения воздухом | наличие |
| 2.13 | Регулировка охлаждения водой | наличие |
| 2.14 | Регулировка оборотов микродвигателя | наличие |
| 2.15 | Регулировка мощности пьезоэлектрического скалера (если установлен) | наличие |
| 2.16 | Регулировка мощности электрического каутера (если установлен) | наличие |
| 2.17 | Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача | наличие |
| 2.18 | Автоклавируемый поднос для вспомогательного инструмента из нержавеющей стали | наличие |
| 2.19 | Педаль управления инструментами врача электрическая | наличие |
| **3. Светильник стоматологический** | |  |  |
| 3.1 | Отражатель бестеневой | наличие |
| 3.2 | Выключатель на корпусе светильника | наличие |
| 3.3 | Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки | наличие |
| 3.4 | Система плавной регулировки освещения | наличие |
| **4. Блок плевательницы навесной на кресло** | |  |  |
| 4.1 | Чаша керамическая легкосъемная автоклавируемая с трубками смыва чаши и наполнения стакана | наличие |
| 4.2 | Возможность поворота чаши керамическая к пациенту на угол, не менее 90° | наличие |
| 4.3 | Система автономной подачи чистой воды | наличие |
| 4.4 | Эжектор слюноотсоса | наличие |
| 4.5 | Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса | наличие |
| 4.6 | Включатель слюноотсоса, включатель смыва чаши, включатель наполнения стакана на кронштейне ассистента | наличие |
| 4.7 | Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса | наличие |
| **5. Шкаф присоединительный** | |  |  |
| 5.1 | Материал корпуса шкафа | ударопрочный пластик |
| 5.2 | Выключатель сети электропитания, кран клапана для сжатого воздуха, кран клапана подачи воды из сети на верхней части крышки шкафа | наличие |
| 5.3 | Блок питания для установки | наличие |  |
| 5.4 | Магистраль слива в канализацию | наличие |
| 5.5 | Номинальное напряжение питания кресла | Не менее 230В ±10% |
| 5.6 | Номинальное частота | Не менее (50-60)Гц ±2% |
| 5.7 | Максимальная потребляемая мощность (без кресла) при 50Гц | Не менее 150ВА |
| 5.8 | Степень защиты от поражения электрическим током | тип B |
| 5.9 | Тип защиты от поражения электрическим током | класс I |
| 5.10 | Степень защиты от поражения электрическим током | IР 31 |
| 5.11 | Входное давление воздуха | 0,45 – 0,8 МПа |
| 5.12 | Входное давление воды | 0,3 – 0,6 МПа |
| 5.13 | Масса установки(без кресла) | не более, 59 кг ±5% |
| 5.14 | Максимальная грузоподъёмность кресла | не мене, 185 кг ±5% |
| 5.15 | Гарантийный срок эксплуатации кресла | не мене, 24 месяцев |
| 5.16 | Срок работоспособности кресла | не мене, 10 лет |
| **6. Стул для врача Diplomat D10L** | | |  |
| 6.1 | Допустимая нагрузка на середину сидения | Не менее 135 кг |
| 6.2 | Вес стула | 13 ± 1 кг |
| 6.3 | Минимальная высота сидения стула | 470 ± 10 мм |
| 6.4 | Подъем стула | 195 ± 10 мм |
| 6.5 | Необходимая сила для приведения сидения в самую низкую позицию | 400 ± 50 N |
| 6.6 | Размеры упаковки | 585 x250 x 600 мм |
| 6.7 | Период подъема из минимальной позиции до максимальной | Не менее 5 сек. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **III. Комплектация и характеристики стоматологической установки MINI 04 NEW :** | | | **2** |
| 2.1 | Номинальное напряжение питания | 230V+/- 10% |  |
| 2.2 | Номинальная частота | 50 Hz +/- 2% |
| 2.3 | Максимальная потребляемая мощность при 50 Hz (без кресла) | 450 VA |
| 2.4 | Выходное давление воздуха | 0.5МПа(+0.2;-0.03) МРа |
| 2.5 | Входное давление воды | 0,6МПа (-0,3) МРа |
| 2.6 | Степень защиты от поражения эл.током | В |
| 2.7 | Тип защиты от поражения эл.током | I |
| 2.8 | Степень защиты от поражения электрическим током | IP31 |
| 2.9 | Масса установки без кресла | Не более 60 кг |
| 2.10 | Максимальная дополнительная нагрузка на столик врача (трей-столик) | 2 кг. |
| 2.11 | Габариты стоматологической установки |  |
| 2.12 | Высота максимальная | Не менее 2055 мм |
| 2.13 | Высота минимальная | Не менее 1635 мм |
| 2.14 | Угол изменения положения столика врача по вертикали | +200 -230 |
| 2.15 | Угол изменения положения светильника по вертикали | +200 -220 |
| 2.16 | Изменение положения столика врача относительно уровня поворотного плеча пантографа по вертикали | +150 мм - 220 мм |
| 3 | **Врачебный модуль:** |  |  |
| 3.1 | Блок врача на не менее, чем 5 инструментов с **нижней** подачей. Полностью регулируемый модуль врача на пантографическом плече с механическим тормозом, поворачивается в нужном положении. Одновременно на столике врача может быть установлено: 4 ротационных инструмента (турбина, микродвигатель). Шланги жестко закреплены к столику врача. | наличие |
| 3.2 | Подготовка для LED-подсветки, подготовка для бесщёточного микромотора. | наличие |
| 3.3 | Функция GIROMATIC для микромотора (для работы в режиме ЭНДО). | наличие |
| 3.4 | Микропроцессорное управление функциями установки и кресла. | наличие |  |
| 3.5 | Панель управления имеет встроенный в блок негатоскоп с магнитным держателем снимков, фольговую клавиатуру с 11-ю кнопками: | наличие |
| 3.6 | Кнопка вкл/выкл негатоскопа, | наличие |
| 3.7 | Кнопки (2 кнопки; «+» и «–») для ручной регулировки оборотов микромотора/мощности скалера с шагом 5% | наличие |
| 3.8 | Кнопка вкл/выкл освещения инструментов с подсветкой (с индикацией). | наличие |
| 3.9 | Кнопка включения реверса микромотора с индикацией. | наличие |
| 3.10 | Кнопка вкл ручной регулировки оборотов/мощности (с индикацией). | наличие |
| 3.11 | Кнопки (5 кнопок) управления движением (изменением положения) кресла: 2 кнопки подъём опускание кресла, 2 кнопки изменение положения спинки кресла, кнопка программирования с индикацией – 4 программы для запоминания положения кресла, кнопка безопасности STOP для кресла. | наличие |
| 3.12 | Шкала индикационная для визуального контроля оборотов инструментов . | наличие |
| 3.13 | Блокировка одновременной работы двух и более инструментов | наличие |
| 3.14 | Модуль с автоклавируемым пистолетом вода-воздух, | наличие |
| 3.15 | Модуль для подключения турбинного наконечника со шлангом 4хканальным универсальным, с выходом для питания фиброоптики, | наличие |
| 3.16 | Модуль для подключения электрического микромотора с фиброоптикой со шлангом, крутящий момент не менее 35 мНм, максимальные обороты не менее 40 000 об/мин, напряжение питания от 5В до 26В постоянного тока, внутреннее охлаждение, | наличие |
| 3.17 | Напряжение микродвигателя | Мин. 5 В пост. Макс. 26 В пост |
| 3.18 | Крутящий момент микродвигателя | Макс. 35 мНм |
| 3.19 | Обороты микродвигателя | Макс.40 000мин-1 |
| 3.20 | Направление хода микродвигателя (выборочное) | правый/левый |
| 3.21 | Вид эксплуатации | + 2,5 мин. ход  7,5 мин. покой |
| 3.22 | Выход воздуха из наконечника микродвигателя | 6 – 10 л.мин-1 |
| 3.23 | Охлаждающий воздух микродвигателя | 28 л.мин-1 |
| 3.24 | Напряжение лампочки | не более 3,5 В пост. |
| 3.25 | Мощность лампочки | 2,5 Вт |
| 3.26 | Подсоединение наконечника к микродвигателю все прямые и угловые наконечники с внутренней проводкой охлаждающих сред с присоединительными размерами согласно ISO 3964 | Наличие |
| 3.27 | Стерилизация съемного кожуха в автоклаве | до 135°C. |
| 3.28 | Максимальный вес микродвигателя | Не менее 103 грамм |
| 3.29 | Материал корпуса нержавеющая сталь | Наличие |
| **4.1** | **Шланг с пьезоэлектрическим скалером с 3 насадками в комплекте** | **наличие** |  |
| 4.2 | Модель с эндофункцией, возможность работы с эндонасадками | наличие |
| 4.3 | Питающее напряжение, В | наличие |
| 4.4 | Комплект насадок – (PS, P, A) | наличие |
| 4.5 | Специальное, съёмное покрытие для лучшего захвата | наличие |
| 4.6 | Силикон для минимального скольжения в руке | наличие |
| 4.7 | Возможность автоклавирования, обеспечение высокой гигиены | наличие |
| 4.8 | Отсутствие вибрации, создающей дискомфорт | наличие |
| 4.9 | Съёмный чехол | наличие |
| 4.10 | Максимальная выходная мощность наконечника | 10 Ватт |
| 4.11 | Рабочая частота | 24000-28000 Гц |
| 4.12 | Вес наконечника | До 50грамм |  |
| 4.13 | Динамометрический ключ для насадок | Наличие |
| 4.14 | Количество насадок в комплекте | Не менее 3-х |
| 4.15 | Работа с орошением | Непрерывно |
| 4.16 | Рабочие растворы | Вода, подаваемая от установки |
| **5** | **Блок плевательницы: навесной с поворотной с керамической раковиной, с системой смыва раковины и наполнения стакана водой** | **наличие** |  |
| 5.1 | фильтр очистки воды, | наличие |
| 5.2 | фильтр для пылесоса, | наличие |
| 5.3 | емкость для автономной подачи воды. | наличие |
| 5.4 | Возможность установки системы дезинфекции шлангов. | наличие |
| 5.5 | Возможность установки системы вакуумной аспирации с сепарацией. | наличие |
| 5.6 | Система подачи чистой воды на наконечники | наличие |
| 5.7 | Выключатель наполнения стакана | наличие |
| 5.8 | Выключатель смыва воды | наличие |
| 5.9 | Переключатель источника воды для охлаждения инструментов (возможность ) | наличие |
| 5.10 | Механический выключатель слюноотсоса | наличие |
| 5.11 | Механический выключатель отсоса (возможность) | наличие |
| **6** | **Светильник стоматологический** | **наличие** |  |
| 6.1 | Отражатель бестеневой | наличие |
| 6.2 | Выключатель на корпусе светильника | наличие |
| 6.3 | Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки | наличие |
| 6.4 | Система плавной регулировки освещения | наличие |
| 7 | Педаль: электрическая, переносная, простая в использовании, позволяет включение/выключение инструментов. | наличие |
| **8** | **Стоматологическое кресло:** |  |  |
| 8.1 | Бесшовная обивка | наличие |
| 8.2 | Нижняя часть сиденья кресла (ножная часть) должна быть защищена чехлом | наличие |
| 8.3 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможность детского приема | наличие |
| 8.4 | Изменение положения подголовник по высоте, | 165 мм |
| 8.5 | Левый подлокотник | наличие |
| 8.6 | Система безопасности во время движения кресла при наезде на препятствие и автоблокировка в режиме работы одним из наконечников | наличие |
| 8.7 | Два независимых электромеханических привода | наличие |
| 8.8 | Номинальное напряжение питания кресла | 230В |
| 8.9 | Номинальное частота | От 50 до 60 Гц |
| 8.10 | Максимальная потребляемая мощность | при 50Гц, 300ВА |
| 8.11 | Степень защиты от поражения электрическим током | В |
| 8.12 | Тип защиты от поражения электрическим током | I |
| 8.13 | Степень защиты от поражения электрическим током | IР 31 |  |
| 8.14 | Функция программирования не менее 4-х положений подъема-опускания кресла и спинки кресла + функция возврата в «нулевое» положение | наличие |
| 8.15 | Управление движением кресла ножным «джойстиком» | наличие |
| 8.16 | Минимальная высота сиденья кресла | Не менее 420 мм |
| 8.17 | Максимальная высота сиденья кресла | Не менее 870 мм |
| 8.18 | Основные габариты | ширина не менее 520 мм,  длина не менее 1960 мм |
| 8.19 | Масса кресла | Не менее 100 кг |
| 8.20 | Максимальная грузоподъёмность кресла | Не менее 185 кг |
|  | **Наконечник турбинный TGL 637 H + R420** | **Наличие** |  |
|  | Максимальный вес наконечника с быстросменяемым переходником | Не менее 77 грамм |  |
| Быстросменяемый переходник вращающийся на 360 градусов. | Наличие |
| Керамические подшипники | Наличие |
| Материал корпуса - нержавеющая сталь | Наличие |
| Функция быстрой остановки ротора до 1 секунды | Наличие |
| Подача охлаждения бора | 3-канальное |
| Максимальный рабочий расход воздуха при нагрузке | 40 л/мин |
| Рабочее давление воздуха | 0,21 – 0,23 МПа |
| Максимальная частота вращения | 300 000 об/мин ±10% |
| Применяемые боры диаметром хвостовика 1,59 - 1,6 мм, тип 3 в соответствии с нормами ISO 1797, длина максимум 25 мм, код 4-6 в соответствии с нормами ISO 6360-1 | Наличие |
| Сила зажима цанги | Мин. 35Н |
| Уровень шума на холостом ходу | макс. 60 dB(a) |
| Мощность роторной группы в рабочем диапазоне числа оборотов | Не менее 18 Вт |
| Стерилизация в автоклаве | Не более 135ºС |
| Паспорт на русском языке | Наличие |
| Средство по уходу за наконечником, объем 0,3 литра | Наличие |
| Гарантия 12 месяцев | Наличие |
| Игла для прочистки каналов | Наличие |
|  | **Наконечник угловой**  **120 L+168Д/T** | **Наличие** |  |
|  | Максимальный вес наконечника в сборе | Не менее 80 грамм |
| Материал корпуса нержавеющая сталь | Наличие |
| Один световод для подсветки | Наличие |
| Кнопочный зажим препарирующего инструмента | Наличие |
| Подача охлаждения бора, внутреннее | 2-канальное |
| Максимальная частота вращения | Не менее 40 000 об/мин |
| Гарантийный период | 12 месяцев |
| Стерилизация в автоклаве | Не более 135ºС |
| Паспорт на русском языке | Наличие |
| Средство по уходу за наконечником, 0,3 литра | Наличие |
|  | **Стул для врача Diplomat D10L** | **Наличие** |  |
|  | Допустимая нагрузка на середину сидения | Не менее 135 кг |
| Вес стула | 13 ± 1 кг |
| Минимальная высота сидения стула | 470 ± 10 мм |
| Подъем стула | 195 ± 10 мм |
|  | Необходимая сила для приведения сидения в самую низкую позицию | 400 ± 50 N |  |
|  | Размеры упаковки | 585 x250 x 600 мм |
|  | Период подъема из минимальной позиции до максимальной | Не менее 5 сек. |

**Место поставки Товаров:** 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б»

**Условия и сроки поставки Товаров:** Срок поставки (максимальный): в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Договора, включая ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования.

**Комплект поставки:**

а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (оригиналы паспортов, сертификатов, либо надлежащим образом заверенные их копии);

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ;

в) акт приема-передачи оборудования и акт ввода в эксплуатацию оборудования. (по одному экз. для Поставщика и Покупателя).

# РАЗДЕЛ 3 Документации

# «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА»

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**: при установлении начальной (максимальной) цены договора Заказчиком использовался, запросный метод, по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения ценовых предложений разных поставщиков установок стоматологических.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование товара** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Коммер.**  **предложение №1**  (ООО ПВП «Контакт»)  **Цена за ед.изм. (руб.)** | **Коммер.**  **предложение №2**  (ООО «Медико»)  **Цена за ед.изм. (руб.)** | **Коммер.**  **предложение№3** (ООО  «Синергия)  **Цена за ед.изм. (руб.)** | **Средняя цена, рублей** | **Цена,**  **рублей** |
| 1 | **Стоматологическая установка SMILE MINI 02** | штука | 1 | 408 480,00 | 443 200,00 | 437 000,00 | 429 560,00 | 429 560,00 |
| 2 | **Стоматологическая установка MINI 04 NEW** | штука | 2 | 584 661,00 | 634 300,00 | 625 000,00 | 614 653,67 | 1 229 307,34 |
| **Итого начальная (максимальная) цена договора:** | | | | | | | | **1 658 867,34** |

# РАЗДЕЛ 4 Документации

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА №\_\_\_\_\_\_

г. Иркутск “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

**областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице главного врача Сидоровой Г.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», на основании результатов определения поставщика путем проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка установок стоматологических (далее по тексту - оборудование), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

Поставщик обязуется поставить оборудование для Покупателя по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б, Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1. **Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп., в том числе НДС (если участник является плательщиком НДС) и включает в себя стоимость оборудования, стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на проведение инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.

Цена настоящего Договора не подлежит изменению до окончания срока действия настоящего Договора.

Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

* 1. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет доходов от приносящей доход деятельности.
  2. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 (сорока) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи оборудования и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

**3. Качество оборудования**

1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р. и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке.
2. Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

**4.Требования к упаковке.**

* 1. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить

его повреждение и (или) порчу, обеспечить его сохранность во время транспортировки и при погрузочно-разгрузочных работах.

* 1. Упаковка должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
  2. Упаковка возврату не подлежит.

1. **Срок и порядок поставки**
   1. Срок поставки оборудования по настоящему Договору, включая доставку по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования - в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
   2. Поставщик телефонограммой или письменно уведомляет Покупателя о готовности оборудования к поставке и о дате начала поставки, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки.
   3. Покупатель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала поставки оборудования, подготавливает помещение к доставке оборудования.
   4. Поставщик осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования по адресу, указанному в и. 1.1. настоящего Договора в срок, установленный п. 5.1. настоящего Договора.
   5. При поставке оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:
      1. копию регистрационного удостоверения на оборудование, подлежащее регистрации, выданного уполномоченным органом (организацией);
      2. документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям законодательства Российской Федерации и документов в области стандартизации;
      3. копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, выданного уполномоченным органом (организацией);
      4. паспорт на оборудование на русском языке;
      5. руководство (инструкцию) по эксплуатации оборудования на русском языке;
      6. счет-фактуру;
      7. товарную накладную;
      8. акт приема-передачи оборудования;
      9. документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества.
2. **Порядок сдачи - приемки оборудования**
   1. Сдача - приемка оборудования осуществляется Покупателем по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы:
      1. проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта документов, указанных в п.5.5. настоящего Договора:
      2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки:
      3. проверку оборудования на его соответствие качественным и количественным характеристикам, установленным настоящим Договором.
   2. По окончанию приемки Покупатель и Поставщик подписывают акт приема-передачи оборудования и заверяют его печатями, на товарной накладной Поставщика Покупатель делает отметку о получении, с указанием Ф. И. О. ответственных лиц и даты приемки.
   3. С момента подписания акта приема-передачи оборудования Покупателем все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Покупателю.
   4. Ответственность за предоставление помещения для размещения оборудования лежит на Покупателя.
   5. После проведения ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования. Поставщик и Покупатель составляют и подписывают акт ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов.
   6. После подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов Поставщик обязан передать Покупателю оформленные гарантийные галопы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока.
   7. В случае выявления при приемке оборудования недостатков оборудования и (или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования. Поставщиком и Покупателем составляется и подписывается акт, в котором указывается срок устранения Поставщиком выявленных недостатков. После устранения выявленных недостатков Поставщик вновь предъявляет оборудование к приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
3. **Обязанности Сторон**
   1. Поставщик обязуется:
      1. Поставить оборудование, в количестве и комплектации согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), с приложением документов, указанных в п. 5.5. настоящего Договора, осуществить ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора.
      2. Поставить оборудование, качество которого соответствует требованиям п.п. З.1.,настоящего Договора.
      3. В случае обнаружения при приемке оборудования недостатков оборудования и (или) недостатков ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования устранить недостатки в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 6.7. настоящего Договора.
      4. Предоставить гарантии, предусмотренные п. 8.3 настоящего Договора.
   2. Покупатель обязуется:
      1. Принять оборудование в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
      2. Оплатить оборудование в порядке и срок, установленные п. 2.3. настоящего Договора.
   3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4. **Гарантии**
   1. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок). При этом срок действия гарантии производителя на оборудование должен составлять 12 месяцев. Срок действия гарантии качества Поставщика па оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара, и исчисляться с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов.
   2. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование.
   3. Поставщик в течение гарантийного срока на оборудование, предусмотренного п. 8.1. настоящего Договора, гарантирует:

* техническое обслуживание в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудования, силами и за счет средств собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность;

- безвозмездное устранение недостатков (ненадлежащего качества) оборудования силами собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность, в сроки, установленные письменным требованием Покупателя об этом.

* 1. Поставщик при поставке оборудования предоставляет Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах собственной или уполномоченной службы технического обслуживания в городе Иркутск.

1. **Ответственность Сторон**
   1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

договором. Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены договора. В случаях просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором. Покупатель оплачивает фактически поставленные товары после перечисления Поставщиком на счет Покупателя, указанный в реквизитах договора, неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной п. 6.2. договора. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине Покупателя.

1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
2. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

**10 . Действие непреодолимой силы**

1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие

наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

1. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.
2. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

**11.Рассмотрение споров**

1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

**12. Срок действия Договора**

1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
2. **Прочие условия**
   1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
   2. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
   3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.4. настоящего Договора. Покупатель вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.
   4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
   5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 13.4. настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.
   6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
   7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

* Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Договору).

**14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**  **Адрес**: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала Жукова 70 «Б»  **Телефон/факс** (3952)35-95-86  ИНН 3811031982  КПП 381101001  БИК 042520001  ОГРН 1023801540784  Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» Л/сч **80303050224**)  Р/сч 40601810500003000002  Банк Отделение Иркутск г.Иркутск  **Главный врач**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.А.Сидорова /**  М.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ /**  **М.П** |

**Приложение №1**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2015г.

**на поставку установок стоматологических**

##### **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара. Страна происхождения | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма,  руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**  **Главный врач**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.А.Сидорова /**  **М.П.** | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ /**  **М.П** |

**РАЗДЕЛ 5 Документации**

**«ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВКУ»**

###### **Форма №1:**

***Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме***

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

Организатору закупки:

*областное государственное автономное учреждение здравоохранения*

*«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»*

|  |
| --- |
| **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** |
| **«На право заключения договора поставки установок стоматологических»** |
| Уважаемые господа!  Изучив извещение № \_\_\_\_\_\_\_ о проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размещенные в единой информационной системе по адресу: <http://zakupki.gov.ru> и в системе ЭТП ОТС-tender, и принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица)*  в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность, ФИО),* действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предлагает заключить Договор на  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(предмет договора)*  на условиях и в соответствии с настоящей заявкой и приложениями к заявке, проектом Договора с *областным государственным автономным учреждением здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»*, являющимися неотъемлемыми приложениями к извещению, документации по данному запросу предложений, на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_коп., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_коп.  Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)*  не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом),в отношении \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)* не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства);\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)* не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)* не внесено в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.104 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  Подача заявки является для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование участника закупки)* принятием (акцептом) всех условий областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в том числе заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.  К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на \_\_\_\_\_\_\_\_ лист\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(должность) (подпись) (ФИО)*  *М.П.* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

###### **Форма №2:**

***Анкета участника закупки***

***Анкета участника запроса предложений***

(все поля анкеты являются обязательными для заполнения)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:**   *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц,сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника)*  **Ф.И.О. участника закупки– физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя** |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица,  *(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)*  Паспортные данные для участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя  Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (*на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)* |  |
| 1. **Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 25%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)**   *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.))* |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |
| 3.2. Размер уставного капитала |
| 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника закупки. |
| **4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки** *(для иностранных компаний -код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется))* |  |
| *Примечание:*  *Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления копий следующих документов:*   * *Информационное письмо об учете в ЕГРПО;* * *Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве.* | |
| **5. Место нахождения (место жительства) участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| **6. Почтовый адрес участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| Телефон |
| Факс |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| *Примечание:*  *Представляется информация обо всех открытых счетах.*  *Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.* | |
| **8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях**  *(о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в соответствии со ст. 105, 106 ГК РФ, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 27.06.2006 г. № 135-ФЗ), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))* |  |
| **9. Сведения о филиалах** |  |
| **10. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки** |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(название документа)* \_\_\_\_ *(количество листов в документе)*;

n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(название документа)* \_\_\_\_ *(количество листов в документе)*

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) МП (подпись)*

###### **Форма №3:**

***Предложение на поставку товара***

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

***Предложение на поставку установок стоматологических***

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию по запросу предложений, техническое задание, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений в электронной форме, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации – Участника закупки по учредительным документам)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Ф.И.О. уполномоченного представителя )*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласны выполнить поставку оборудования в соответствии с требованиями документации по запросу предложений, техническим заданием и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование и технические характеристики оборудования*** | ***Единица измерения*** | ***Количество*** | ***Цена за единицу, рублей*** | ***Сумма, рублей*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  |  |  |  |  |  |

**Итоговая стоимость договора поставки установок стоматологических составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сумма прописью).**

Цена договора включает в себя стоимость оборудования, в том числе НДС (если участник является плательщиком НДС), стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на проведение инструктажа медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора, то есть является конечной.

Срок поставки: в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_) календарных дней со дня подписания Сторонами Договора, включая ввод в эксплуатацию оборудования, инструктаж медицинского персонала (2 (двух) специалистов) Покупателя на рабочем месте по эксплуатации поставленного оборудования.

Возврат отбракованной продукции за счет поставщика \_\_\_\_ (ДА/НЕТ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) МП (подпись)*

###### **Форма №4:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения об опыте исполнения**обязательств по аналогичным завершенным договорам (контрактам), сведения о которых опубликованы в единой информационной системе за период с начала 2011г. по настоящее время | | | | | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать наименование процедуры) | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |
| **№** | Заказчик - покупатель *(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)* | Предмет договора | Сумма по договору | Кол-во (договор); реестровые номера контрактов (договоров), присвоенные при направлении (опубликовании) сведений о таких договорах в единый реестр государственных и муниципальных контрактов в единой информационной системе. | Период исполнения |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подтверждающие документы, обязательные к предъявлению:**  1.- копии актов приема-передачи товаров, товарных накладных или других документов, подтверждающих надлежащее исполнение таких договоров; | | | | |  |  |
| ***Достоверность представленных данных гарантирую.*** | | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| *(должность ответственного лица Участника) (подпись, расшифровка подписи)* | | | | | |  |  |
| *МП* | | | | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |

###### **Форма №5:**

***Опись документов***

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ**

представляемых для участия в запросе предложений в электронной форме «На право заключения договора поставки установок стоматологических для областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

Настоящим

|  |
| --- |
|  |
| *(наименование организации, ИП)* |

подтверждает, что для участия в запросе предложений на право заключения договора поставки установок стоматологических с момента подписания по 31.12.15 г. направляются ниже перечисленные документы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | | | | Количество листов |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
| .. |  | | | |  |
| n. |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  | Всего к заявке приложено \_\_\_\_\_\_\_\_ | документов на | \_\_\_\_\_ | листах. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Должность)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(расшифровка подписи)* |

М.П.