**РАЗДЕЛ 2 Документации.**

**«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»**

**Предмет договора:** поставка инструментов механизированных (наконечников) для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

Качество товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться сертификатом соответствия ГОСТ Р, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.

Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| **1** | Наконечник турбинный TG 656 Easy  (или эквивалент) | |  |  | | --- | --- | | **Технические характеристики** | **Параметры** | | Паспорт на русском языке | Наличие | | Скорость вращения, не менее | 340 000 - 418 000 об/мин | | Керамические подшипники с функцией остановки ротора до 2 секунд | Наличие | | Подача охлаждения бора | 5-канальное | | Максимальный рабочий расход воздуха при нагрузке | 40 л/мин | | Рабочее давление воздуха, не менее | 0,21 – 0,23 макс. 0,3 МПа | | Применяемые боры диаметром хвостовика 1,59 - 1,6 мм тип 3 в соответствии с нормами ISO 1797 | Наличие | | Применяемые боры длина максимум 25 мм код 4-6 в соответствии с нормами ISO 6360-2 | Наличие | | Сила зажима цанги, не менее | Мин. 35Н | | Уровень шума на холостом ходу, не менее | макс. 60 dB(a) | | Мощность роторной группы в рабочем диапазоне числа оборотов, не менее | 18 Вт | | Стерилизация в автоклаве, не менее | до 135ºС | | Максимальный вес наконечника в сборе, не менее | 46 грамм | | Гарантийный период, не менее | 12 месяцев | | шт | 12 |
| **2** | Наконечники для микромоторов 168D-T  (или эквивалент) | |  |  | | --- | --- | | Паспорт на русском языке | Наличие | | Гарантийный период, не менее | 12 месяцев | | Стерилизация в автоклаве | до 135ºС | | Материал корпуса нержавеющая сталь | Наличие | | Максимальная частота вращения, не менее | 40 000 об/мин | | Максимальный вес головки, не менее | 30 грамм | | Кнопочный зажим препарирующего инструмента | Наличие | | шт | 8 |
| **3** | Наконечник турбинный ТGL 656 EASY(или эквивалент) | |  |  | | --- | --- | | Паспорт на русском языке | Наличие | | Скорость вращения, не менее | 340 000 - 418 000 об/мин | | Керамические подшипники с функцией остановки ротора до 2 секунд | Наличие | | Подача охлаждения бора | 5-канальное | | Максимальный рабочий расход воздуха при нагрузке, не менее | 40 л/мин | | Рабочее давление воздуха, не менее | 0,21 – 0,23 макс. 0,3 МПа | | Применяемые боры диаметром хвостовика 1,59 - 1,6 мм тип 3 в соответствии с нормами ISO 1797 | Наличие | | Применяемые боры длина максимум 25 мм код 4-6 в соответствии с нормами ISO 6360-2 | Наличие | | Сила зажима цанги, не менее | Мин. 35Н | | Уровень шума на холостом ходу | макс. 60 dB(a) | | Мощность роторной группы в рабочем диапазоне числа оборотов, не менее | 18 Вт | | Стерилизация в автоклаве, не менее | до 135ºС | | Светодиодная подсветка | Наличие | | Максимальный вес наконечника в сборе, не менее | 50 грамм | | Гарантийный период, не менее | 12 месяцев | | шт | 11 |
| **4** | Наконечник турбинный стоматологический TG 656 HF  (или эквивалент) | |  |  | | --- | --- | | Паспорт на русском языке | Наличие | | Максимальный вес наконечника, не менее | 58 грамм | | Подача охлаждения бора | 2-канальное | | Максимальный рабочий расход воздуха при нагрузке, не менее | 40 л/мин | | Рабочее давление воздуха, не менее | 0,21 – 0,23 МПа | | Применяемые боры диаметром хвостовика 1,59 - 1,6 мм тип 3 в соответствии с нормами ISO 1797 | Наличие | | Применяемые боры длина максимум 25 мм код 4-6 в соответствии с нормами ISO 6360-2 | Наличие | | Сила зажима цанги, не менее | Мин. 35Н | | Уровень шума на холостом ходу, не менее | макс. 60 dB(a) | | Мощность роторной группы в рабочем диапазоне числа оборотов, не менее | 18 Вт | | Стерилизация в автоклаве, не менее | до 135ºС | | Материал корпуса нержавеющая сталь | Наличие | | Гарантийный период , не менее | 12 месяцев | | Игла для прочистки каналов | Наличие | | Функция быстрой остановки ротора до 1 секунды | Наличие | | Керамические подшипники не требующие смазки | Наличие | | Максимальная частота вращения, не менее | 270 000 - 330 000 об/мин | | шт | 7 |
| **5** | Наконечник для микромоторов 120L без подсветки (или эквивалент) | |  |  | | --- | --- | | Паспорт на русском языке | Наличие | | Гарантийный период, не менее | 12 месяцев | | Стерилизация в автоклаве | не более  135ºС | | Материал корпуса нержавеющая сталь | Наличие | | Максимальная частота вращения | не более 40 000 об/мин | | Подача охлаждения бора, внутреннее | не менее 2-каналов | | Максимальный вес наконечника в сборе | не менее 80 грамм | | Без  световода |  | | шт | 11 |
| **6** | Наконечник для микромоторов прямой НПМ-40-02 (или эквивалент) | |  |  | | --- | --- | | Паспорт на русском языке | Наличие | | Гарантийный период, не менее | 6 месяцев | | Стерилизация в автоклаве | Не более 135ºС | | Встроенная водо-воздушная система охлаждения | Наличие | | Максимальная частота вращения, не менее | 40 000 об/мин | | Диаметр хвостовика инструмента | не менее 2,35 мм | | Крутящий момент | не менее 0,8 кгс\*см | | шт | 12 |

**Место поставки Товаров:** 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б»

**Условия и сроки поставки Товаров:** Срок поставки – 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика.

**Комплект поставки:**

а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (оригиналы паспортов, сертификатов, либо надлежащим образом заверенные их копии);

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ;

в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Покупателя).

# РАЗДЕЛ 3 Документации

# «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)»

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота)**: при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения ценовых предложений разных поставщиков инструментов механизированных (наконечников).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование товара** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Коммерческое**  **предложение №1 Цена за ед.изм. (руб.)** | **Коммерческое**  **предложение №2 Цена за ед.изм. (руб.)** | **Коммерческое**  **предложение №3 Цена за ед.изм. (руб.)** | **Средняя цена, рублей** | **Цена договора, рублей** |
| 1 | Наконечник турбинный TG 656 Easy | шт. | 12 | 5200,00 | 5418,00 | 5350,00 | 5322,67 | **63 872,04** |
| 2 | Наконечники для микромоторов 168D-T | шт. | 8 | 6500,00 | 6773,00 | 6700,00 | 6657,67 | **53 261,36** |
| 3 | Наконечник турбинный ТGL 656 EASY | шт. | 11 | 12000,00 | 12504,00 | 12600,00 | 12368,00 | **136 048,00** |
| 4 | Наконечник турбинный стоматологический TG 656 HF | шт. | 7 | 18000,00 | 18756,00 | 18800,00 | 18518,67 | **129 630,69** |
| 5 | Наконечник для микромоторов 120L без подсветки | шт. | 11 | 8500,00 | 8857,00 | 8750,00 | 8702,33 | **95 725,63** |
| 6 | Наконечник для микромоторов прямой НПМ-40-02 | шт. | 12 | 1610,00 | 1677,00 | 1700,00 | 1662,33 | **19 947,96** |
| **Итого начальная (максимальная) цена:** | | | | | | | | **498 485,68** |

# РАЗДЕЛ 4 Документации

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА №\_\_\_\_\_\_

г. Иркутск “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

**областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице главного врача Сидоровой Г.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», на основании результатов определения поставщика путем проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка инструментов механизированных (наконечников) (далее – товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б», Заказчик обязуется принять товар и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1. **Цена Договора**

2.1. Цена настоящего Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_** **(\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_копеек** и включает в себя стоимость товара, в том числе НДС (*если участник является плательщиком НДС)*, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, то есть является конечной.

Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

2.2. Оплата за товар производится Заказчиком по факту поставки товара в склад Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанной Сторонами товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**3. Качество товара и упаковка**

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться сертификатом соответствия ГОСТ Р, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.

3.2.Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

3.3. Гарантийный срок на поставляемый товар – \_\_\_\_\_(\_\_\_) месяцев с момента подписания товарной накладной обеими Сторонами.

**4. Сроки, порядок поставки и приемка товара**

4.1. Срок поставки – 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика.

4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки товара Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом).

4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в срок, установленный п.4.1. Договора, и осуществляет погрузо-разгрузочные работы в складе Заказчика.

4.4. При доставке товара по адресу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего порядок приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется акт, который подписывается Сторонами. В акте устанавливаются сроки устранения Поставщиком выявленных недостатков товара.

4.6. По окончании приемки товара Стороны подписывают товарную накладную. Подписание Заказчиком товарной накладной означает проведение проверки, предусмотренной п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме.

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком товарной накладной лежит на Поставщике.

**5. Обязанности Сторон**

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. настоящего Договора.

5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить недостатки в порядке и срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п.4.5. настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять товар в соответствии с п.п.4.4. – 4.6. настоящего Договора .

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.3. настоящего Договора .

5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

**6.Ответственность Сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку поставки товара, за просрочку уведомления о начале поставки партии товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере **0,1%** от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных п.п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.5.1.1. настоящего Договора.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с п.4.5. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере **0,1%** от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных в соответствии с п.4.5. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.5.1.2. настоящего Договора.

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока, установленного п.2.3. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п.2.3. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п.5.2.2 настоящего Договора.

6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату пени, предусмотренной п.п. 6.2.- 6.4. настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

**7. Рассмотрение споров**

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

**8.Действие непреодолимой силы**

8.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

**9. Срок действия Договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017г., а в части обязательств действует до полного их исполнения Сторонами по настоящему Договору.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

**10. Прочие условия**

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

10.4. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Положением о закупках .

10.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1).

**11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**  **Адрес**: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала Жукова 70 «Б»  **Телефон/факс** (3952)35-95-86  ИНН 3811031982  КПП 381101001  БИК 042520001  ОГРН 1023801540784  Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» Л/сч **80303090224**, Л/сч **80303050224)**  Р/сч 40601810500003000002  Банк Отделение Иркутск г.Иркутск  **Главный врач**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.А.Сидорова /**  М.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ /**  **М.П** |

**Приложение №1**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2017г.

**на поставку инструментов механизированных (наконечников)**

##### **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара. Страна происхождения | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма,  руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**  **Главный врач**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.А.Сидорова /**  М.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ /**  **М.П** |