УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ОГБУЗ «ИСП № 1»

________________Г.А. Сидорова

«   »  апреля 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на поставку безмаслянного компрессора,

для нужд областного государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

«Иркутская стоматологическая поликлиника №1»

г. Иркутск

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Общие условия проведения запроса предложений

Часть II. Техническое задание

Часть III. Информационная карта открытого запроса предложений

Часть IV. Формы документов, включаемых в предложение

# ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Общие положения

1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», «ОГБУЗ «ИСП № 1» (далее – Заказчик). Извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте www.zakupki.gov.ru, приглашает юридических и физических лиц (далее – Участники) к участию в запросе предложений, подробная информация о котором содержится в Информационной карте запроса предложений (Часть III) настоящей Документации.

1.1.2 Предметом запроса предложений является право на заключение договора, информация о котором содержится в Информационной карте запроса предложений настоящей Документации, в соответствии с процедурами и условиями, указанными в Документации.

1.1.3 Участник, с которым будет заключен договор, должен будет выполнить заказ в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком, и на условиях указанных в Предложении.

1.1.4 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений после ее объявления в любое время до момента окончания срока подачи заявок, поместив сообщение об этом на сайте www.zakupki.gov.ru, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений.

1.2 Правовой статус процедур и документов

1.2.1. Процедура запроса предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон») и Положением о закупках областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»  в редакции, утвержденной на дату размещения извещения о закупке.

Данная процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом на право заключить Договор, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению Договора с Победителем таких процедур или иным поставщиком.

1.2.2. Размещенное в установленном порядке Извещение о проведении запроса предложений является приглашением Участникам  закупки делать Предложения.

1.2.3. Данная процедура не связана с размещением заказа для государственных и муниципальных нужд, поэтому она не регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.4. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией проведении запроса предложений регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением положений, указанных в пунктах 1.2.1-1.2.2 настоящей Документацией.

1.2.5. Заказчик вправе отклонить все поданные заявки, вправе признать победителем запроса предложений участника, чья заявка соответствует требованиям Документации, но имеет не минимальную цену, а также отказаться от проведения запроса предложений в любой момент без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

1.3 Прочие положения

1.3.1. Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно третьих лиц всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации возможно только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.4 Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений

1.4.1. В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое и физическое лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечающее требованиям, установленным в настоящей Документации и своевременно подавшее заявку на участие в настоящем запросе предложений.

1.4.2. Участник имеет право выступать в отношениях, связанных с данным запросом предложений, через своих представителей. Полномочия представителей Участника подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.4.3.	Участник должен соответствовать следующим требованиям:

    - обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие свидетельства о допуске, лицензии на выполнение видов деятельности в рамках договора и т.п.);

    - не должен являться неплатежеспособным или находиться в процедуре банкротства, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

    - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

    - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения не принято;

    - соответствие требованиям, установленным к качественным, количественным и техническим характеристикам товаров, работ, услуг, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

    - обладать необходимыми, лицензиями, сертификатами, свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора. В случае, если на стороне участника выступают несколько соисполнителей, то они в совокупности должны иметь полный необходимый набор лицензий и допусков для участия в данной поставке;

    - обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом работы и положительной репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Информационной карте запроса предложений (Часть III) настоящей Документации;

- сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011  №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – реестр недобросовестных поставщиков).

1.4.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Комиссия по размещению заказа, сформированная Заказчиком, вправе отстранить такого Участника от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

1.5 Привлечение соисполнителей

1.5.1.	Участник вправе для выполнения работ по предмету договора привлекать соисполнителей в случае, если это допускается в Информационной карте запроса предложений (Часть III) настоящей Документации.

1.5.2. В случае привлечения Участником соисполнителей, такие соисполнители должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Участником в соответствии с Документацией запроса предложений.

1.6 Затраты на подготовку Предложения

1.6.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения запроса предложений. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от хода и результатов запроса предложений.

2. Документация запроса предложений

2.1 Документация запроса предложений

2.1.1. Документация запроса предложений включает перечисленные в настоящей Документации инструкции, формы и документы, а также изменения, выпускаемые в соответствии с п. 2.3. настоящей Документации.

2.1.2. Документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в Извещении о проведении запроса предложений.

2.1.3. Заказчик не несет ответственности за содержание Документации, полученной Участником не в соответствии с порядком, предусмотренным Извещением о проведении запроса предложений.

2.1.4. Участнику необходимо изучить Документацию, включая все формы, техническую документацию и пр. Неполное предоставление информации и документов, требуемых согласно Документации, а также наличие недостоверных сведений об Участнике или о продукции, на которую размещается заказ, подача Предложения, не отвечающего требованиям, содержащимся в Документации, является основанием для отклонения Предложения Участника.

2.2 Разъяснение положений Документации

2.2.1. Участники вправе обратиться к Заказчику с запросом разъяснений положений Документации (Приложение №1). Запрос должен быть направлен в письменной форме или в форме электронного документа по реквизитам Заказчика, указанным в Информационной карте запроса предложений  настоящей Документации. В запросе Участника должны быть указаны телефон и адрес электронной почты, по которому (ой) следует отправить ответ на запрос.

2.2.2. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по реквизитам, отличным от указанных в настоящей Документации.

2.2.3. Разъяснение положений Документации не должно изменять ее суть.

2.3 Внесение изменений в Документацию

2.3.1. Заказчик вправе внести изменения в Извещение о проведении запроса предложений или Документацию по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника. Изменение предмета Запроса предложений не допускается.

2.3.2.   Сведения об изменениях размещаются на сайте www.zakupki.gov.ru.

2.3.3.Изменения в Извещение о проведении запроса предложений или Документацию могут быть внесены не позднее, чем за 2 дня до даты окончания подачи Предложений.

2.3.4. Срок подачи заявок на участие в запросе предложений в таком случае должен быть продлен так, чтобы со дня размещения сведений о внесенных изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее чем 3 (три) дня.

3. Общие требования к Предложению

3.1 Требования к содержанию, составу, форме и оформлению Предложения

3.1.1. Участник подает Предложение в срок и по форме, которые установлены настоящей Документации.

3.1.2. Участник должен подготовить Предложение, включающее все формы, представленные в Части IV настоящей Документации, а также документы и сведения, указанные в Информационной карте запроса предложений (Часть III) настоящей Документации.

3.1.3. При подготовке Предложений Участниками должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в Предложениях Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.5. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

3.1.6. Все документы, представляемые Участниками в составе Предложения, должны быть заполнены по всем пунктам. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника. Требования настоящего пункта не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

3.1.7. Дополнительные требования по оформлению Предложения указаны в Извещении на сайте www.zakupki.gov.ru.

3.1.8. Все документы, входящие в состав Предложения должны иметь четкую печать текстов. При подготовке Предложения и документов, прилагаемых к нему, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.9. После окончания срока подачи Предложений, отзыв Предложения не допускается.

3.2.Требования к сроку действия Предложения

3.2.1 Предложение должно быть действительно в течение срока, проведения запроса предложений и до завершения указанной процедуры. Процедура запроса предложений завершается подписанием договора или принятием решения о его отмене.

3.3. Требования к языку Предложения

3.3.1 Все документы, входящие в состав Предложения, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык, надлежащим образом заверенный.

3.3.2 В случае расхождения между оригиналом документа и русским переводом преимущество будет иметь перевод.

3.3.3 Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.4 Требования к цене и валюте Предложения

3.4.1.	Участник производит расчет цены договора в соответствии с порядком формирования цены договора (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей), указанным в извещении на сайте www.zakupki.gov.ru, а также в Техническом задании  настоящей Документации и предоставляет Предложение по форме, указанной в настоящей Документации.

3.4.3. Все суммы денежных средств в документах, входящих в состав Предложения, должны быть выражены в российских рублях, если в извещении на сайте www.zakupki.gov.ru не установлено иное требование к виду валюты Договора.

4. Подача Предложений

4.1. Место, дата начала и дата окончания срока подачи Предложений

4.1.1. Участники подают свои Предложения в письменной форме.

4.1.2. Датой начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения на соответствующих сайтах Извещения о проведении запроса предложений. Дата и время окончания срока подачи Предложений указывается в Извещении о проведении запроса предложений с учетом всех изменений согласно п. 2.3 настоящей Документации.

4.2 Порядок подачи Предложений

4.2.1. Заявка подается в письменном форме в запечатанном конверте почтой, лично или с курьером.

4.2.2. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией и позволяющие оценить заявку поставщика. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия заявки поставщика понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

4.2.3. Перед подачей Заявка должна быть надежно запечатана в конверт.

На конверте указывается следующая информация:

а) наименование и адрес Заказчика (Организатора) в соответствии с настоящей Документацией;

б) номер и наименование Запроса предложений в соответствии с настоящей Документацией;

в) слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» _______ 201__ г., __-__ часов местного времени», указав дату и время вскрытия согласно настоящей Документации.

4.3 Отзыв Предложений

4.3.1. Участник, подавший Предложение, вправе отозвать свое Предложение в любое время до окончания срока подачи Предложений путем письменного уведомления Заказчика об этом до истечения срока подачи Предложений, установленного в соответствии с п. 4.1.2. настоящей Документации.

4.3.2. Отзыв Предложения осуществляется на основании оформленного в письменном виде Уведомления об отзыве Предложения с занесением соответствующей записи в Журнал регистрации заявок. В уведомлении об отзыве Предложения в обязательном порядке должно указываться наименование Участника, отзывающего Предложение и регистрационный номер такого Предложения. Уведомление должно быть подписано Участником или уполномоченным лицом и скреплено печатью.

4.3.4. Уведомление об отзыве Предложения, полученное после окончания приема Предложений, не принимается во внимание, и такое Предложение считается поданным.

4.3.5. Предложения, отозванные в установленном порядке до окончания срока подачи Предложений, считаются не поданными.

4.4	Обеспечение Предложения

4.4.1. Если в Информационной карте запроса предложений (Часть III) настоящей Документации установлено требование обеспечения Предложения, Участники вносят денежные средства в качестве обеспечения Предложения в виде твердой суммы в рублях, одинаковой для всех участников. Задаток вносится (перечисляется на счет), как правило, одновременно с подачей заявки участника закупки, но в любом случае – не позднее окончательного срока подачи заявок участников закупки.

4.4.2. Факт внесения Участником денежных средств в качестве обеспечения Предложения подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Наличная форма оплаты не допускается. Платежное поручение или копия такого поручения должны быть представлены Участником размещения заказа в составе документов Предложения.

4.4.3. До начала вскрытия конвертов с предложениями, установленного в извещении о проведении запроса предложений, денежные средства в качестве обеспечения Предложения должны быть перечислены на счет, указанный в Информационной карте запроса предложений (Часть III) настоящей Документации.

4.4.4.	Обеспечение Предложения не возвращается в следующих случаях:

- уклонения Победителя от заключения договора;

- уклонения Участника, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если Победитель уклонился от заключения договора.

5.  Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение и оценка Предложений

5. 1 Порядок вскрытия конвертов с Предложениями

5.1.1. В день и во время, указанные в Извещении о проведении запроса предложений с учетом положений п. 2.3, Комиссией по размещению заказа вскрываются конверты с Предложениями Участников.

5.1.2. Комиссией вскрываются конверты с Предложениями, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи Предложений. В случае установления факта подачи одним Участником двух или более Предложений в отношении одного и того же запроса при условии, что поданные ранее Предложения таким Участником не отозваны, все Предложения такого Участника, поданные в отношении данного запроса, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

5.1.3. Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется протокол вскрытия конвертов с Предложениями, в котором отражается следующая информация: наименование и адрес каждого Участника, конверт с Предложением которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Документацией, условия исполнения договора, указанные в Предложении и являющиеся критерием оценки Предложений.

5.1.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

5.1.5. В случае,  не подано ни одно Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся, о чем заносится информация в протокол.

5.2 Порядок рассмотрения и оценки Предложений

5.2.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в срок указанный в Извещении о проведении запроса предложений.

5.2.2. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией по размещению заказа, формируемой Заказчиком. При необходимости Комиссия по размещению заказа вправе привлекать к своей работе экспертов или экспертную комиссию.

5.2.3. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя запроса предложений.

5.2.4. В рамках стадии рассмотрения Предложений Участников Комиссия проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям Документации;

- соответствие Участников требованиям Документации.

5.2.5. По результатам проведения рассмотрения Предложений комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению Предложения;

- не отвечают требованиям Документации;

- содержат предложения по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям Документации;

- подавшие их Участники не соответствуют требованиям Документации.

5.2.6. Комиссия при оценке и сопоставлении Предложений вправе оценивать деловую репутацию Участника, наличие у него опыта выполнения работ, оказания услуг, производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющиеся предметом договора, в том числе квалификацию Участника.

5.2.7. Решение Комиссии о результатах рассмотрения и оценки Предложений Участников оформляется протоколом об итогах проведения запроса предложений, в котором приводятся:

-  сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;

- перечень Предложений Участников, в приеме которых Заказчиком было отказано;

- перечень отозванных Предложений Участников;

- наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием оснований для отклонения;

- сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления Предложений;

-  сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;

- сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

- наименование и почтовый адрес Участника запроса предложений, который был признан Победителем, а также Участника Предложению которого было присвоено второе место.

5.2.8. Сведения о результатах запроса предложений, в течение трех дней, после  подписания протокола об итогах проведения запроса предложений, размещаются Заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru.

5.2.9.  В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении Запроса предложений второе место. При этом, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются уклонившемуся от заключения договора Участнику запроса предложений.

5.2.10. Запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:

- не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений;

- если подано только одно предложение;

- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято решение о несоответствии всех заявок требованиям, установленным в документации о закупке или о соответствии требованиям, установленным в документации о закупке, заявки только одного участника закупки.

6. Критерии оценки заявок

6.1. Заказчик рассматривает заявки Участников, а также оценивает и сопоставляет их.

6.2. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям.

6.3. Оценка заявок Участников осуществляется комиссией по закупкам на основании рассмотрения и анализа представленных в составе заявок документов. При рассмотрении заявок Комиссия по закупкам вправе потребовать разъяснения положений заявок Участников, при этом не допускаются изменение Участниками содержания заявок.

6.4.Если информация, необходимая для оценки того или иного показателя, не представлена Участником, но его заявка не отклонена в ходе предварительного изучения, данный показатель оценивается в 0 баллов.

6.5. Характеристика товара, указанного в заявке Участника, должна соответствовать требованиям, указанным в техническом задании документации. При невыполнении требований технического задания заявка Участника далее не рассматривается.

6.6. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в закупочной документации, составляет 100%.

Заявки участников запроса предложений оцениваются исходя из следующей значимости:

Критерий №1 - Цена контракта – 45%.

Наилучшие условия исполнения контракта - наименьшая цена контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- начальная (максимальная) цена договора, установленная в  документации;

- предложение i-го участника открытого запроса предложений по цене договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг,  присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

## Критерий №2 – Сроки поставки товара  – 30%.

Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки поставки товара» в  документации устанавливается (единица измерения срока поставки в днях):

максимальный срок поставки –60 дней;

минимальный срок поставки – 0  дней.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки поставки товара» определяется по формуле:

где:

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (количество дней) с даты заключения договора;

Fmin - минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (количество дней) с даты заключения договора;

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока  поставки (количество дней) с даты заключения договора

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки поставки товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по сроку поставки лучшим условием исполнения договора по критерию «сроки поставки товара» признается предложение в заявке с наименьшим сроком поставки товара. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю).

Критерий №3 - Опыт поставки аналогичных товаров- 25%

Количество заключенных, надлежащее исполненных договоров, по предмету закупки за период с 2011 по 2014 год включительно .

Участник закупки вправе предоставить номера договоров, копии актов приема-передачи оказанных услуг или других документов, подтверждающих надлежащее исполнение таких договоров. При непредставлении номеров контрактов, документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров по предмету закупки, участнику закупки присваивается 0 баллов.

6.7. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

7. Срок и порядок заключение Договора

7.1. После утверждения результатов комиссией по закупкам уведомление об итогах настоящего запроса предложений размещается на сайте www.zakupki.gov.ru в объявлении о проведении настоящего запроса предложений.

7.2. Положения договора (условия оплаты, сроки, стоимость услуг и т.д.) не могут быть изменены по сравнению с документацией и заявкой победителя запроса предложений. При невыполнении победителем этих требований он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, заявке которого присвоен второй номер.

7.3. Участник, признанный Победителем запроса предложений, должен подписать договор не позднее 13 (тринадцати) дней со дня подведения итогов закупки.

7.4. В случае если Победитель уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, заявке которого присвоен второй номер.

7.5. Заявка рассматривается как обязательство участника. В течение срока действия заявки Победитель обязан заключить договор на условиях настоящей документации, заявки и финансово-коммерческого предложения Победителя.

7.6 Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей документации и условий финансово-коммерческого предложения, начиная с момента заключения договора.

8. Разрешение споров и разногласий

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участником своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированные ответ на претензию в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участником своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка могут быть решены в суде в соответствии с действующим законодательством.

# Часть II.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.1. Требования к техническим характеристикам товара в данной комплектации

в количестве 1 комплекта:

| № пп | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2. | Декларация (сертификат) соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.3. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Минздрава России | Наличие |
| 1.4. | Оборудование европейского производства | Соответствие |
| 1.5. | Наличие сервисного центра у продавца оборудования или договора обслуживания с авторизованным сервисным центром | Соответствие |
| 1.6. | Требования к сроку предоставления гарантий качества: Не менее 24 месяцев с момента поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию. | Наличие |
| 1.7 | Гарантийное письмо, подтверждающее обеспечение оборудования всеми необходимыми расходными материалами и в постгарантийный период. | Наличие |
| 1.8 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.9. | Год выпуска | Не ранее 2014 |
| 1.10 | Руководство по монтажу, обслуживанию и техническому уходу NP-DK50 Nx2VT-M | Наличие |
| 2. Комплектация и характеристики оборудования: Безмаслянный компрессор DK50 6x2VT/M |
| 2. | Безмаслянный компрессор DK50 6x2VT/M с осушителем типа Монзун | Наличие |
| 2.1. | Компрессор с осушителем типа Монзун | Наличие |
| 2.2. | Шесть безмасляных, поршневых, двухцилиндровых компрессорных агрегата | Наличие |
| 2.3. | Стальная рама для вертикального размещения агрегатов и ресиверов | Наличие |
| 2.4. | Два напорных резервуара, соединенных пневматически – ресиверы с пневматическими принадлежностями | Наличие |
| 2.5. | Адсорбционный осушитель воздуха типа MONZUN на боковой стене рамы | Наличие |
| 2.6. | Шкаф электрический распределительный на боковой стене рамы | Наличие |
| 2.7. | Элементы для управления работой компрессоров и осушителя | Наличие |
| 2.8. | Защита двигателей от перегрузки и короткого замыкания | Наличие |
| 2.9. | Клапан запорный G3/4“ расположен на выходе из ресивера | Наличие |
| 2.10. | Габаритные размеры, с осушителем (ш х в х г), не более, | 2475х1740х550 мм |
| 2.11. | Рабочее давление агрегата компрессора, бар | 6,0 – 8,0 |
| 2.12. | Допустимое эксплуатационное давление предохранительного клапана, бар | 12,0 |
| 2.13. | Производительность, л/мин, при давлении 5 бар, не менее | 720 л/мин |
| 2.14. | Воздушный жиклёр (ресивер), л, не менее | 330 л |
| 2.15. | Номинальное напряжение / частота, В / Гц | 3х400 / 50 |
| 2.16. | Номинальный ток при избыточном давлении 6 бар, A | 22 |
| 2.17. | Исполнение согласно EN 60 601-1 (STN EN 60 601-1) | устройство типа B, класс I |
| 2.18. | Уровень звука LpfA [дБ], не более | 74 |
| 2.19. | Масса компрессора с осушителем, не более, | 450 кг |
| 2.20. | Режим работы компрессора прерываемый | S 1 – непрерывно |
| 2.21. | Степень сушения (атм. точка росы) | -20ºС |
| 2.22. | Климатические условия эксплуатации: температура | +5°C ÷ +40°C |
| 2.23. | Климатические условия эксплуатации: относительная влажность воздуха | до 70% |
| 2.24. | Климатические условия хранения и транспортировки: температура | –25°C ÷ +55°C |
| 2.25. | Климатические условия хранения и транспортировки: относительная влажность | 10% ÷ 90 % (без конденсации) |
| 2.26. | Предварительный фильтр (всасывание) (дет 025200150) – 6 шт. | Наличие |
| 2.27. | Входной фильтр (всасывание) (05, дет 025200139) – 6 шт. | Наличие |
| 2.28. | Фильтрационная вставка сушилки (AF40P-060S, дет 025200079) – 2 шт. | Наличие |
| 2.29. | Адсорбент (099000004) : 2х3,8 кг | Наличие |
| 2.30. | Фильтрационная вставка конденсатоотводчика (AMG-EL450, дет 025200170) – 1 шт | Наличие |
| 2.31. | Набор фильтров - для DK50 6x2VT/M, тип 4CA-135 набор 604021135 - 1 шт. Фильтровальный блок: - Фильтр - Регулятор EAW 4000-F06 (Фильтр ≤ 5 μm) - Фильтр - EAFM 4000 - F06 (Фильтр ≤ 0,3 μm) - оснащение - Фитинг G3/4“ набор 025400113 | Наличие |
| 2.32. | Прокладка фильтровальная фильтр-регулятор 5μm (AF40P-060S, дет 025200079) – 1 шт. | Наличие |
| 2.33. | Прокладка фильтровальная микрофильтр – 0.3μm (AFM 40P-060AS) – 1 шт. | Наличие |

*Поставка производится в точном соответствии с техническим заданием заказчика. Использование эквивалентов не допускается. Увеличение объемов недопустимо.

Часть III.     ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет запроса предложений Состав и объем запроса предложений | Поставка безмаслянного компрессора Состав и объем запроса предложений: в соответствии с Частью II настоящей Документации «Техническое задание» |
| 2. | Способ закупки | запрос предложений |
| 3. | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос предложений | Положение о закупках областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», утвержденное Министром здравоохранения Иркутской области 28.02.2014г. |
| 4 | Сроки поставки | Сроки поставки: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (максимальный срок) со дня заключения договора. Весь товар должен быть поставлен в соответствии со сроком, указанным в заявке участника запроса предложений. |
| 5 | Место поставки | Место поставки: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 б |
| 6 | Порядок и условия оплаты | Порядок формирования цены договора: Цена по договору должна включать в себя стоимость оборудования, стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, НДС, расходы на проведение ввода в эксплуатацию оборудования, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора. Условия оплаты: Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 (сорока) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи оборудования и акта ввода в эксплуатацию оборудования. |
| 7 | Начальная (максимальная) цена договора (лота) | 601 926,67 ( шестьсот одна тысяча девятьсот двадцать шесть) рублей 67 копеек |
| 8 | Требования к качеству товара, сроку и объему предоставления гарантий на товар (работы, услуги) | Требования к качеству товара, сроку и объему предоставления гарантий на товар (работы, услуги): Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р, и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок). При этом срок действия гарантии производителя на оборудование должен составлять не менее 24 месяцев. Срок действия гарантии качества Поставщика на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара, и исчисляться с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа специалистов. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. Поставщик в течение гарантийного срока на оборудование, предусмотренного п. 8.1. настоящего Договора, гарантирует: - техническое обслуживание в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудования, силами и за счет средств собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность; - безвозмездное устранение недостатков (ненадлежащего качества) оборудования силами собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность, в сроки, установленные письменным требованием Заказчика об этом. Поставщик при поставке оборудования предоставляет Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах собственной или уполномоченной службы технического обслуживания в г. Иркутске. |
| 9 | Заказчик (Организатор) запроса предложений | областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» место нахождения: 664050, г.Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70б Контактное лицо: Аксаментова Наталья Борисовна e-mail: stpeco@irmail.ru тел.: 8 (3952) 35-84-37 факс: 8 (3952) 35-95-86 |
| 10 | Информационное обеспечение проведения запроса предложений | Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: http://zakupki.gov.ru |
| 11 | Официальный язык запроса предложений | Русский |
| 12 | Валюта запроса предложений | Российский рубль |
| 13 | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений | Должны отвечать требованиям, указанным в пункте 1.4. настоящей документации по запросу предложений |
| 14 | Документы, обязательные для заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения и документы: 1) Опись документов (форма5); 2) анкета участника закупки (форма4); 3) заявка на участие в запросе предложений (форма1); 4) предложение участника (форма2); 5) Перечень поставок, осуществлённых участником размещения заказа за последние 3 года, аналогичных данному предмету запроса предложений (форма3); 6) заверенную участником закупки копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе; 7) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее двух месяцев до даты опубликования Извещения. 8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 9) копии учредительных документов участника закупки, заверенные участником закупки (для юридических лиц); Иные документы, кроме вышеперечисленных, документацией о запросе предложений не предусмотрены, поэтому комиссией не рассматриваются. Включение участником размещения запроса предложений таких документов в заявку на участие в запросе предложений нецелесообразно. Участник запроса предложений несет полную ответственность за достоверность предоставляемой информации. Участники должны предоставить информацию в полном объеме согласно требованиям документации. Неполное предоставление информации, документов или же подача заявки на участие в запросе предложений, по существу не отвечающей требованиям настоящей инструкции, дает право на отклонение заявки на участие в запросе предложений. |
| 15 | Срок и место подачи заявок (предложений) | Начало подачи Заявок на участие в запросе предложений: 05.05.2014г. Окончание подачи Заявок на участие в запросе предложений: 13.05.2014г. до 16.00 по местному времени. Заявки на участие в запросе предложений подаются по месту нахождения Заказчика (Организатора), по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70б, в бумажном варианте в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с настоящей документацией лично, с курьером или заявка на участие может быть отправлена почтой заказным письмом с уведомлением; Заявки на участие, полученные после окончания даты приема Заявок на участие - не принимаются и не рассматриваются. |
| 16 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы , взимаемой Заказчиком за предоставление документации | Документация запроса предложений доступна для ознакомления и скачивания бесплатно на официальном сайте : http://zakupki.gov.ru |
| 17 | Подведение итогов и выбор победителя | По адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70б Рассмотрения и сопоставления заявок до «16» мая 2014г. |
| 18 | Требование о предоставлении обеспечения Заявок на участие в Запросе предложений | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения обязательств по Договору. Способ, размер и срок действия обеспечения Договора | Не установлено |
| 20 | Источник финансирования | Доходы от приносящей доход деятельности |
| 21 | Информация о праве отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик имеет право в любое время до момента окончания срока подачи заявок отказаться от проведения процедуры закупки. |
| 22 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины значимости этих критериев | Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в закупочной документации, составляет 100%. Заявки участников запроса предложений оцениваются исходя из следующей значимости: Критерий №1 - Цена контракта – 45%. Наилучшие условия исполнения контракта - наименьшая цена контракта. Критерий №2 – Сроки поставки товара – 30%. Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки поставки товара» в документации устанавливается (единица измерения срока поставки в днях): максимальный срок поставки –60 дней; минимальный срок поставки – 0 дней. При оценке заявок по сроку поставки лучшим условием исполнения договора по критерию «сроки поставки товара» признается предложение в заявке с наименьшим сроком поставки товара. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю). Критерий №3 - Опыт поставки аналогичных товаров- 25% Количество заключенных, надлежащее исполненных договоров, по предмету закупки за период с 2011 по 2013 год включительно. Участник закупки вправе предоставить номера договоров, копии актов приема-передачи оказанных услуг или других документов, подтверждающих надлежащее исполнение таких договоров. При непредставлении номеров контрактов, документов, подтверждающих надлежащее исполнение договоров по предмету закупки, участнику закупки присваивается 0 баллов. |

Приложение №1

к запросу предложений

Запрос на разъяснение документации о запросе предложений

_____________________________________________________

(наименование запроса предложений)

| № _____________________ «_____»__________20__ г | Куда: ОГБУЗ «ИСП № 1», 664050, г. Иркутск, Проспект Маршала Жукова, 70 б |
| --- | --- |

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе предложений:

| № п/п | Раздел документации о запросе предложений, (инструкции участникам, информационные карты и т.п.) | Ссылка на пункт документации о запросе предложений, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о запросе предложений: |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_____________________________________________________________________________

(почтовый, электронный адрес организации, направившей запрос)

_____________________________________________________________________________

________________       _____________       /_________________/

(наименование должности)  	                    (подпись)		                  (расшифровка)

М.П.

# Приложение №2

к запросу предложений

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Коммерческие предложения организаций, способных поставить товары по предмету запроса предложений:

| Код | Наименование товара | Коммерческое предложение б/н от 17.04.2014 ООО СП "Хиратрейд" | Коммерческое предложение № б/н от 17.04.2014 ООО "Саула-Запад" | Коммерческое предложение № 39 от 23.04.2014 Ирк.филиал ООО ПВП "Контакт" | Цена средняя арифметическая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безмаслянный компрессор (1 комплекта) | 601800,00 | 641900,00 | 562080,00 | 601 926,67 |
| Итого начальная (максимальная) цена договора | 601 926,67 |

### Часть IV.  Формы документов, включаемых в предложение

### Форма 1

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в запросе предложений

областному государственному бюджетному

учреждению здравоохранения

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в запросе предложений на поставку безмаслянного компрессора

в соответствии с техническим заданием

1. Изучив извещение и документацию об  запросе предложений  на поставку безмаслянного компрессора в соответствии с техническим заданием. а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты

____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

ИНН____________КПП ________________ ОГРН _______________

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

просит допустить к участию в запросе предложений на поставку безмаслянного компрессора  на условиях, установленных извещением и документацией о запросе предложений, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить  безмаслянный компрессор в соответствии с требованиями документации об запросе предложений, по цене _________________________________________________________ рублей, согласно требованиям технического задания в соответствии с приложением к настоящей заявке.

Срок поставки товара составляет  ____  дней со дня заключения договора.

3. В случае победы в запросе предложений мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями документации,  Техническим заданием и согласно Договору, проект которого приложен к документации.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

___________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

отсутствуют сведения о нашей организации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". ;

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. Настоящим выражаем согласие с установленными  настоящей документацией о запросе предложений требованиями процедуры проведения запроса предложений.

7. Мы извещены о включении сведений о

_________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя участника закупки)

Все сведения о проведении запроса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить Договор на поставку безмаслянного компрессора в период с даты получения протокола о подведении итогов запроса предложений и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений либо до заключения с нами договора по его результатам.

11. Контактный телефон __________________, факс ___________ , e-mail __________________________________________________, банковские реквизиты ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail __________________________

Участник закупки

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 2

#### Предложение участника

________________________________________________________________

(наименование запроса предложений)

| № п/п | Наименова-ние товара, товарный знак | Произво-дитель, страна проис-хож-дения | Описание оборудования (Технические, функциональные, качественные характеристики, условия соблюдения требований к безопасности, размеры и т.д. -(заполняется Поставщиком из технического задания Заказчика) | Ед.изме-рения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Итого цена договора |  |

* - заполняется участником закупки из технического задания Заказчика документации об  запросе предложений – част II.

Участник закупки

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

### Форма 3

Перечень поставок, осуществлённых участником размещения заказа за последние 3 года,

аналогичных данному предмету запроса предложений.

___________________________________________________________________________________________________(наименование запроса предложений)

# Наименование участника размещения заказа  ______________________________________

| № п/п | Наименование предмета, № и дата заключения договора | Место поставки | Вид Поставленного товара | Общий объем Поставленных товаров в т.ч. собственными силами в тыс. руб. | Период поставки товаров, (месяц, год) | Заказчик (адрес, телефон, ответственное лицо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Неотъемлемой частью данной таблицы являются заверенные копии договоров и актов приемки-передачи товаров (счет-фактур) по аналогичным видам поставок, подтверждающие достоверность сведений.

Участник закупки

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Форма 4

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* Ф.И.О. участника закупки – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ЕГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника закупки– физического лица |  |
| 3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 4. Место нахождения участника закупки | Адрес |
| 5. Почтовый адрес участника закупки | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Ф.И.О. руководителя (для юридических лиц) |  |
| 7. Реквизиты участника закупки |  |
| 7.1. ИНН |  |
| 7.2. КПП |  |
| 7.4. ОГРН |  |
| 7.4. Расчетный счет |  |
| 7.5. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.6. Корреспондентский счет |  |
| 7.7. БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику закупки лицензиях (дилерских договорах), необходимых для выполнения обязательств по договору (если это предусмотрено действующим законодательством |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

| Участник закупки ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) МП |  |
| --- | --- |

Форма 5

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе предложений

на безмаслянного компрессора

в соответствии с техническим заданием

Настоящим ___(наименование  участника закупки)___ подтверждает, что для   участия в запросе предложений на поставку безмаслянного компрессора направляются нижеперечисленные документы.

| № п/п | Наименование документа | Номера страниц | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Итого страниц |  |

| Участник закупки ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) МП |  |
| --- | --- |